Załącznik nr 1

opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych i pielęgnujących:

| Lp. | MINIMALNY ZAKRES DZIAŁANIA PREPARATU | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | - -przeznaczenie: alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego - -gotowy do użycia, nie wymagający rozcieńczania - -zakres aktywności: bakterie, grzyby, prątki Tbc, wirusy (HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex, Rota, Adeno, Ebola, BVDV)- zgodnie z normą PN EN – 14885 : 2015 - -bez zawartości aldehydów i fenoli - -nie odbarwiający dezynfekowanej powierzchni - -maksymalny czas działania: do 1 minuty - -przyjemny zapach - -z atomizerem - -opakowanie 1 litrowe - -załączyć aktualną kartę charakterystyki, ulotkę informacyjną oraz dokumenty potwierdzające spektrum zgodne z wymaganiami | 200 opak |
| 2 | - -przeznaczenie: alkoholowy preparat do dezynfekcji skóry przed wkłuciami dożylnymi, iniekcjami, pobieraniem krwi - - produkt leczniczy - -nie zawierający żadnych barwników - - gotowy do użycia - -maksymalny czas działania do 1 minuty - - czas działania przed iniekcjami i pobieraniem krwi do 15 sekund - -zakres: bakterie, prątki Tbc, grzyby, wirusy (HIV, HBV, Wirus Rota, Adeno, Herpes Simplex)- zgodnie z normą PN EN – 14885 : 2015, potwierdzone przez Ministra Zdrowia - -opakowanie 250 ml - -z atomizerem - -załączyć aktualną kartę charakterystyki, ulotkę informacyjną oraz dokumenty potwierdzające spektrum zgodne z wymaganiami | 120 opak |
| 3 | - -przeznaczenie: preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk - -zawierający substancje zmiękczające i chroniące przed nadmiernym wysuszeniem głębszych warstw naskórka - -zakres: bakterie, grzyby, prątki Tbc, wirusy (HIV, HBV, HCV, Wirus grypy, Rota, Vaccinia, BVDV, Ebola, Herpes Simplex) - zgodnie z normą PN EN – 14885: 2015 - -czas działania: do 30 sekund (higieniczna dezynfekcja rąk) - -preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy - -butelka o wymiarach: 9(+-2cm) x 7 (+-2 cm) x 22 cm wysokość wraz z korkiem, pasująca do stosowanych systemów mocujących w ambulansach (nazwa: DIN 32) posiadanych przez Zamawiającego - -preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy - -opakowanie 1 litrowe - -załączyć aktualną kartę charakterystyki, ulotkę informacyjną oraz dokumenty potwierdzające spektrum zgodne z wymaganiami | 200 opak |
| 4 | - -przeznaczenie: preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk - -konsystencja: żel - -zawierający substancje zmiękczające i chroniące przed nadmiernym wysuszeniem głębszych warstw naskórka - -czas działania: do 30 sekund (higieniczna dezynfekcja rąk) - -zakres aktywności: bakterie, grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Polio, Vaccinia)- zgodnie z normą PN EN – 14885 : 2015 - -preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy - -opakowanie 500 ml - -załączyć aktualną kartę charakterystyki oraz ulotkę informacyjną | 30 opak |
| 5 | - -przeznaczenie: koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych i wyrobów ze szkła, porcelany, metalu, gumy i tworzyw sztucznych - -preparat o wysokiej tolerancji materiałowej - -posiadający bardzo dobre właściwości myjące przy wysokich obciążeniach białkowych - -zakres aktywności: bakterie, grzyby, prątki Tbc, wirusy (Vaccinia, HBV, HIV, HCV, Noro, Adeno, Polio, BVDF) - zgodnie z normą PN EN – 14885 : 2015, Spory (PN-EN 14347) - -czas i stężenie: 0,5% w czasie do 30 min - -preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b - -nadający się do stosowania w myjkach ultradźwiękowych - -z miarką dozującą - -opakowanie maksymalnie 2 litrowe - -załączyć aktualną kartę charakterystyki, ulotkę informacyjną oraz dokumenty potwierdzające spektrum zgodne z wymaganiami | 10 litrów |
| 6 | - -przeznaczenie: bezalkoholowy bezbarwny preparat do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu np. szkło organiczne, akryl, głowice USG, tworzywa sztuczne, klawiatury i przycisków aparatury medycznej w tym ultradźwiękowej - -zakres aktywności: bakterie, grzyby, prątki Tbc, wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Herpes Simplex, Ebola, MRSA) - zgodnie z normą PN EN – 14885 : 2015 - -posiadający przyjemny zapach - -nie wymagający spłukiwania wodą - -z atomizerem spieniającym - -czas działania: do 1 min, Tbc do 5 min - -opakowanie 1 litrowe - -załączyć aktualną kartę charakterystyki, ulotkę informacyjną oraz dokumenty potwierdzające spektrum zgodne z wymaganiami | 150 opak |
| 7 | - -przeznaczenie: preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry - -nie zawierający żadnych barwników - -czas działania: do 60 sekund - -opakowanie 50 ml - -z atomizerem - -zakres aktywności: B, F, V - -załączyć aktualną kartę charakterystyki, ulotkę informacyjną oraz dokumenty potwierdzające spektrum zgodne z wymaganiami | 100 opak |
| 8 | - -przeznaczenie: chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk i małych powierzchni - -na bazie alkoholu - -zakres aktywności: bakterie (MRSA), prątki Tbc, grzyby, wirusy (HBV, HCV, VIF, Vaccinia, BVDF, Ebola, wirus grypy, Herpes Simplex) - zgodnie z normą PN EN – 14885 : 2015 - -zawierający substancje zmiękczające i chroniące przed nadmiernym wysuszeniem głębszych warstw naskórka - -opakowanie zawierające 50 sztuk chusteczek lub 100 sztuk - -wielkość 190 x 150 mm (+- 5 cm) - -zamknięcie opakowania typu Flow-pack - -czas działania: do 60 sekund - -produkt biobójczy - załączyć aktualną kartę charakterystyki, ulotkę informacyjną oraz dokumenty potwierdzające spektrum zgodne z wymaganiami | 300 opak (a’50 szt.) lub 150 opak (a’ 100 szt.) |
| 9 | - -chusteczki jednorazowego użytku - -przeznaczenie: do mycia i dezynfekcji powierzchni inkubatora noworodkowego wrażliwego na działanie alkoholu - -zakres aktywności: bakterie, grzyby, prątki Tbc , wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Ebola, Herpes Simplex) - zgodnie z normą PN EN – 14885 : 2015 - - czas działania do 5 min, - -o przyjemnym zapachu - -zamknięcie opakowania typu Flow-pack - -chusteczki zaopiniowane pozytywnie przez Centrum Zdrowia Dziecka lub inną instytucję równoważną - -opakowanie 50-100 sztuk - -rozmiar: 15 cm x 20 cm (+- 2 cm) - -załączyć aktualną kartę charakterystyki, ulotkę informacyjną oraz dokumenty potwierdzające spektrum zgodne z wymaganiami | 20 opak jeżeli (a’100szt.) lub 40 opak Op.=50 szt lub Należy przeliczyć proporcjonalnie ilość chusteczek na opakowania. |
| 10 | - -przeznaczenie: gaziki do dezynfekcji skóry przed wkłuciami dożylnymi, iniekcjami, pobieraniem krwi - -nasączone 70% alkoholem izopropylowym i etylowym - -wykonany z wysokogatunkowej włókniny - -opakowanie z nacięciem ułatwiającym otwieranie - -opakowanie zbiorcze po 100 sztuk - -nie zawierające żadnych barwników - -maksymalny czas działania do 1 minuty - -zakres: bakterie, prątki Tbc, grzyby, wirusy (HIV, HBV, Wirus Rota, Polio, Adeno, Herpes Simplex)- zgodnie z normą PN EN – 14885 : 2015 - -rozmiar: 11 x 12 cm ( +- 5 mm) | 200 opakowań |
| 11 | - –krem /emulsja/balsam do pielęgnacji skóry rąk - -działanie: odżywcze i regenerujące na skórę (zawierające np. witaminę E, glicerynę, oliwkę) - -opakowanie maksymalnie do 500 ml - -załączyć ulotkę informacyjną | 25 itrów |
| 12 | Jednorazowe pompki do butelek o pojemności 1 litr (pozycja nr 3), | 100 szt. |

Informacje:

- Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynikającej z niniejszej umowy.

- Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.

- terminem płatności 30 dni w formie przelewu od dnia dostarczenia towaru wraz z fakturą.

- Pozostałe warunki określa umowa.