Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego nr SZP.225-14.2023

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup tlenu medycznego oraz świadczenie usług legalizacji i wymiany uszkodzonych zaworów butli tlenowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Olsztynie.

- Zakup tlenu medycznego będzie odbywał się poprzez napełnienie butli do prawidłowego ciśnienia, stanowiących własność Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terenie Gminy Olsztyn Zamawiający będzie dostarczał do  napełnienia oznakowane butle i odbierał napełnione  butle własnym transportem.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terenem Gminy Olsztyn, transport butli odbywa się na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

- W wyjątkowych wypadkach Wykonawca wyraża zgodę na wypożyczenie własnych butli bez dodatkowych kosztów związanych z ich dzierżawą.

- Maksymalna jednorazowa (tygodniowa) ilość butli do napełnienia:

- butla 10l   - 25 szt.

- butla 2,7l  - 12 szt.

- butla 2,0l  - 8 szt.

- Termin napełnienia butli – 1 dzień roboczy.

- Zamawiający dysponuje następującymi butlami tlenowymi:

| Lp | Nazwa |  | Przewidywana Ilość na okres 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana butli 10l - tlen medyczny | Napełnienie butli 1,6 m³ | 1200 szt. |
|  |  | Tlen medyczny | 1200 szt. |
| 2 | Wymiana butli 2,7l - tlen medyczny | Napełnienie butli 0,43 m³ | 800 szt. |
|  |  | Tlen medyczny | 800 szt. |
| 3 | Wymiana butli 2,0l - tlen medyczny | Napełnienie butli 0,32 m³ | 400 szt. |
|  |  | Tlen medyczny | 400 szt. |
| 4 | Legalizacja butli |  | 20 szt. |
| 5 | Wymiana zaworu w butli |  | 5 szt. |

- Pozostałe warunki określa umowa.