Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego SZP.225-18.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Po modyfikacji z 27.03.2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kamer IP oraz urządzeń i akcesoriów sieciowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

CZĘŚĆ 1 – KAMERY IP

- Hikvision DS-2CD2143G2-I(2,8mm) – 8 szt. 5 szt

  - Rozdzielczość: 4Mpx

  - Obudowa: Kopułkowa IP67

  - Obiektyw: 2.8mm

  - Zasięg oświetlacza podczerwieni: 30m

  - Nagrywanie z szybkością 25kl/s

  - Zasilanie: PoE 802.3af

- Hikvision DS-2CD2T45FWD-I5 – 1 szt.

  - Rozdzielczość: 4Mpx

  - Obudowa: tubowa

  - Obiektyw: 2.8mm

  - Zasięg oświetlacza podczerwieni: 50m

  - Zasilanie: PoE 802.3af

- Hikvision DS-2CD2043G2-I 3 szt.

  - Rozdzielczość: 4Mpx

  - Obudowa: Tubowa IP67

  - Obiektyw: 2.8mm

  - Zasięg oświetlacza podczerwieni: 30m

  - Nagrywanie z szybkością 25kl/s

  - Zasilanie: PoE 802.3af

CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIA I AKCESORIA SIECIOWE

- Switch Mikrotik CRS328-24P-4S+RM – 1 szt.

  - Ilość portów PoE: 24

  - Standard PoE: 802.3af/at

  - Ilość portów SFP+: 4

  - Maksymalna moc wyjściowa na pojedynczym porcie: 30W

- Patchcord Netrack RJ45 UTP Kat. 6 0,25m – 10 szt.

- Wyposażony Patch Panel 19” Netrack 24x Keystone UTP – 1 szt.

  - 24 moduły keystone w zestawie

- Wtyki Lanberg RJ45 UTP Kat. 6 przelotowe – 2 zestawy

  - Ilość wtyków w zestawie: 20 szt.

- Zaciskarka wtyków RJ45 przelotowych Lanberg NT-0204 – 1 szt.

- Termin dostawy: 7 dni

- Pozostałe warunki określa umowa