Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do SZP.225-24.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Po modyfikacji 21.04.2023

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie okresowego przeglądu konserwacyjnego urządzeń klimatyzacyjnych.

1. Szczegółowy zakres prac wchodzących w skład przeglądu okresowego urządzeń (klimatyzacji, central wentylacyjnych):

- oczyszczenie parowników i skraplaczy,

- odgrzybienie parowników,

- udrożnienie i odgrzybienie instalacji odprowadzającej skropliny,

- sprawdzenie szczelności układu freonowego,

- uzupełnienie czynnika chłodniczego - w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

- wprowadzenie właściwych zapisów wymaganych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO),

- regulacja ciśnienia czynnika,

- sprawdzenie sterowania i zasilania,

- kontrola elementów mechanicznych parowników i skraplaczy,

- test i uruchomienie,

- przegląd centrali wentylacyjnej,

- wymiana filtrów (wkłady dostarczane przez Zamawiającego),

- wykonanie innych czynności konserwacyjne

2. Poniższa tabela przedstawia ilość oraz lokalizację zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych:

| - WYKAZ KLIMATYZATORÓW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Lokalizacja urządzeń |  | Marka | Ilość jednostek zewnętrznych | Ilość jednostek wewnętrznych |
| Budynki Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 B |  |  |  |  |  |
| 1 | Pomieszczenia kierowców i pielęgniarki "N" | BUDYNEK A | FUJITSU | 1 | 3 |
| 2 | Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń | BUDYNEK SKR | GENERAL | 1 | 2 |
| 3 | Pomieszczenie Kierownika DOT, biuro diagnostów, szatnia | BUDYNEK C | MITSUBISHI ELECYRIC | 1 | 3 |
| 4 | Pomieszczenie kierownika ZRM | BUDYNEK A | MITSUBISHI ELECYRIC | 1 | 1 |
| 5 | Pomieszczenia ratowników | BUDYNEK A | MITSUBISHI ELECYRIC | 2 | - |
| 6 | Pomieszczenia nowego warsztatu | BUDYNEK C | LG | 1 | 2 |
| 7 | Magazyn odpadów medycznych | BUDYNEK A | FUJITSU | 1 | 1 |
| 8 | Stacja Paliw | BUDYNEK STACJI PALIW | KAISAI | 1 | 1 |
| 9 | Pomieszczenie pracowników gospodarczych | BUDYNEK C | GENERAL | 1 | 2 |
| Budynek Zespołu wyjazdowego w Olsztynie, ul. Sielska 34 |  |  |  |  |  |
| 1 | Pomieszczenia zespołu wyjazdowego | BUDYNEK AEROKLUBU | FUJITSU | 1 | 3 |
| Budynek Zespołu wyjazdowego w Barczewie, ul. Lipowa 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Pomieszczenia zespołu wyjazdowego | BUDYNEK PARTEROWY | FUJITSU | 2 | 2 |
| RAZEM |  |  |  | 13 | 20 |
| II. WYKAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH |  |  |  |  |  |
| 1 | Centra wentylacyjna Podwieszana | BUDYNEK A | CLIMA GOLD | - | 1 |
| 2 | Centra wentylacyjna na zewnątrz | BUDYNEK C | VBW Engineering | 1 | - |

3.Pozostałe informacje:

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 08.05.2023 r do 15.05.2023 r. od 01.06.2023 r. 
do 07.06.2023 r.

- Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Pozostałe warunki określa umowa.

- Należy wystawić dwie faktury;

- pierwsza na pozycje z wykazu I. 6 + II. 2

- druga na pozostałe pozycje.