Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego nr SZP.225.41.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego rocznego oraz pięcioletniego przeglądu obiektów budowlanych zgodnie z art. 62, 62a i 62b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) należących do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

- Kontrola okresowa roczna obejmują sprawdzenie stanu technicznego:

- Elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

- Instalacji wentylacji mechanicznej.

- Kontrola okresowa pięcioletnia obejmuje sprawdzenie:

- Stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

- Estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

- Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

- Kontrola będzie wykonana przez osoby posiadające odpowiednie do rodzaju prac uprawnienia.

- Po wykonaniu okresowej rocznej oraz pięcioletniej kontroli Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokoły z przeglądów oraz dokonać odpowiednich wpisów do księgi obiektu  budowlanego.

- Kontrola zostanie przeprowadzona w niżej wymienionych obiektach:

| Obiekt | Lokalizacja | Kubatura | Ilość kondygnacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek kotłowni | Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b (budynek przeznaczony do rozbiórki) | 2 209 m3 | 3 |
| Budynek garaży | Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b | 17 007 m3 | 2 |
| Hala napraw | Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b | 8 450 m3 | 1 |
| Portiernia – Inkubator | Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b | 47 m3 | 1 |
| Portiernia – SKR | Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b | 147 m3 | 1 |
| Budynek B | Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b | 3884 m3 | 2 |
| Magazyn gazów technicznych | Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b | 69 m3 | 1 |
| Budynek stacji paliw | Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b | 85 m3 | 1 |
| Magazyn ogumienia | Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b | 1 420 m3 | 1 |
| Budynek podstacji w Barczewie | Barczewo, ul. Lipowa 2 | 316 m3 | 1 |
| Myjnia samochodowa | Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b | 240 m3 | 1 |

- Instalacje gazowe posiadają:

- budynek podstacji w Barczewie posiada instalację gazową zasilającą dwufunkcyjny kocioł gazowy 24 kW,

- myjnia samochodowa posiada instalację gazową zasilającą dwufunkcyjny kocioł gazowy 34 kW.

- Dodatkowe informacje

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

- Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

- Pozostałe warunki określa umowa.