Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Do zapytania ofertowego nr SZP.225-43.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń do monitoringu temperatury, punktu dostępowego Wi-Fi oraz monochromatycznej drukarki laserowej oraz komponentów sieci światłowodowej.

CZĘŚĆ 1: Monitoring temperatury, punkt dostępowy Wi-Fi i drukarka laserowa

- Bramka Xiaomi Smart Home Hub 2 – 1 szt.

- Czujnik Mi Temperature & Humidity Monitor 2 – 5 szt.

- Punkt dostępowy Ubiquiti U6 PRO – 1 szt.

- Drukarka laserowa Brother HL-B2080DW – 1 szt.

CZĘŚĆ 2: Komponenty sieci światłowodowej

- Kompletna przełącznica światłowodowa CBF 12xLC/PC duplex 1U 19'' wysuwana – 1 kpl.

  - Ilość adapterów: 12

  - Rodzaj adapterów: LC Duplex

  - Wymiary: 1U 19”

  - Ilość pigtaili: 24

  - Rodzaj pigtaili: LC SM 9/125

  - Tacka na 24 spawy

- Moduł SFP+ CBF SM LC duplex – 2 szt.

  - Prędkość transmisji: 10Gbps

  - Rodzaj złącza: LC duplex

  - Zasięg: 10km

  - Długość fali TX/RX: 1310nm

- Patchcord CBF LC duplex SM 9/125 2m – 3 szt.

Pozostałe informacje:

- Termin dostawy: 7 dni

- Wszystkie przedmioty muszą być nowe i objęte gwarancją producenta

- Pozostałe warunki określa umowa