Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego nr SZP.225-23.2023

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie kominiarskiego przeglądu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych

- wykonanie kominiarskiego przeglądu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych.

- Lokalizacja obiektów:

- Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28b

- budynek garaży - 9 przewodów wentylacyjnych,

- budynek warsztatu samochodowego – 11 przewodów wentylacyjnych,

- budynek Stacji Paliw –  6 przewodów wentylacyjnych,

- budynek Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych – 4 przewody wentylacyjne (była portiernia),

- budynek inkubatora – 2  przewody wentylacyjne (była portiernia),

- kontener myjni samochodowej – 1  przewód kominowy spalinowy kotła gazowego.

- Barczewo, ul. Lipowa 2

- 5 przewodów wentylacyjnych i 1 przewód kominowy spalinowy kotła gazowego.

- Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego protokołu lub opinii, którego jeden egzemplarz zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu spełniające wymogi prawne a w szczególności;

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(t.j. Dz.U. 2010 Nr 109 poz 719).

- O ujawnionych podczas czynności kominiarskich usterkach i nieprawidłowościach Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego dołączając w uzasadnionych przypadkach szkic sytuacyjny.

- Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje mistrza działalności w zawodzie kominiarskim.

Dodatkowe informacje

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 08.05.2023 r.- 15.05.2023 r.

- Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

- Pozostałe warunki określa umowa.