Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Do zapytania ofertowego nr SZP.225-2.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zasilaczy UPS z kartami zarządzającymi oraz zewnętrznego modemu LTE z dedykowanym uchwytem montażowym

CZĘŚĆ 1: UPS z kartami zarządzającymi

- APC EasyUPS 2400W/3000VA On-Line – 2szt.

  - Model: SRV3KRIRK

  - Moc: 2400W/3000VA

  - Bateria: Akumulator kwasowo-ołowiowy 9Ah

  - Topologia: On-Line

  - W zestawie szyny do montażu w szafie rack

- Karta zarządzająca APC AP9544 – 2 szt.

CZĘŚĆ 2: Modem zewnętrzny LTE z dedykowanym uchwytem montażowym

- MikroTik LHG LTE kit (RBLHGR&R11E-LTE) – 1 szt.

  - Zasilanie: PoE pasywne lub 802.3af/at

  - Łączność: LTE/3G/2G

  - Porty Ethernet: 1x 10/100Mbps

  - W zestawie zasilacz PoE oraz niezbędne akcesoria montażowe

- MikroTik quickMOUNT PRO LHG QMP-LHG – 1 szt.

Pozostałe wymagania do Części 1 i 2:

- Termin dostawy:

  - dla części 1: 14 dni kalendarzowych

  - dla części 2: 7 dni kalendarzowych

- Wszystkie przedmioty muszą być nowe i objęte gwarancją producenta

- Pozostałe warunki określa umowa