Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

do postępowania SZP.225-19.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony  w formie monitoringu obiektów tj. całodobowego dozoru 
7 systemów sygnalizacji włamania zainstalowanych w obiektach należących do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28B poprzez:

- stały, całodobowy dozór 7 systemów sygnalizacji włamania przesyłanych z lokalnego systemu alarmowego do Centrum Monitorowania  Wykonawcy oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie, reakcję uzbrojonej dwuosobowej grupy interwencyjnej i dozór fizyczny obiektu,

- okresowe serwisowanie systemu monitoringu.

- System Sygnalizacji Włamania I - Budynek biurowy „B”

  - System oparty na centrali CA-10 firmy Satel, niepodzielony na podsystemy

  - Wykaz Urządzeń:

- Centrala CA-10 SATEL w obudowie z akumulatorem

- Klawiatura LCD – 15 szt.

- Klawiatura LED – 5 szt.

- Ekspander wejść – 1 szt.

- Czujka PIR – 46 szt.

- Sygnalizator zewnętrzny – 3 szt.

- Sygnalizator wewnętrzny – 4 szt.

- Nadajnik GSM w obudowie z akumulatorem – własność agencji ochrony.

  - Kody

- Administrator –

- Instalator –

  - Monitorowanie przez:

- Nadajnik GSM

- System Sygnalizacji Włamania II - Stacja Kontroli Pojazdów

  - System oparty na centrali ESPRRIT 728 firmy Paradox, niepodzielony na podsystemy

  - Wykaz Urządzeń:

- Centrala ESPRRIT 728 w obudowie z akumulatorem

- Klawiatura LED – 1 szt.

- Czujka PIR –6  szt.

- Sygnalizator zewnętrzny – 1 szt.

- Nadajnik GSM w obudowie z akumulatorem – własność agencji ochrony.

  - Kody

- Administrator:

- Instalator:

  - Monitorowanie przez:

- Nadajnik radiowy

- System Sygnalizacji Włamania III - Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

  - System oparty na centrali CA-5 firmy Satel, niepodzielony na podsystemy

  - Wykaz Urządzeń:

- Centrala CA-5 SATEL w obudowie z akumulatorem

- Klawiatura LED- 1 szt.

- Czujka PIR – 2 szt.

- Sygnalizator zewnętrzny – 1 szt.

- Sygnalizator wewnętrzny – 1 szt.

  - Monitorowanie przez:

- Nadajnik radiowy

System Sygnalizacji Włamania IV – budynek portierni

  - System oparty na centrali CA-5 firmy Satel, niepodzielony na podsystemy

  - Wykaz Urządzeń:

- Centrala CA-5 SATEL w obudowie z akumulatorem

- Klawiatura LED- 1 szt.

- Czujka PIR – 1 szt.

- Sygnalizator zewnętrzny – 1 szt.

- Sygnalizator wewnętrzny – 1 szt.

  - Monitorowanie przez:

- Nadajnik radiowy

- System Sygnalizacji Włamania V -  tymczasowe archiwum

  - System oparty na centrali CA-10 firmy Satel, niepodzielony na podsystemy

  - Wykaz Urządzeń:

- Centrala CA-10 SATEL w obudowie z akumulatorem

- Klawiatura LCD – 1 szt.

- Klawiatura LED – 1 szt.

- Ekspander wejść – 1 szt.

- Czujka PIR – 1 szt.

- Sygnalizator zewnętrzny – 1 szt.

- Nadajnik GSM w obudowie z akumulatorem – własność agencji ochrony.

  - Kody

- Administrator –

- Instalator –

  - Monitorowanie przez:

- Nadajnik GSM

- System Sygnalizacji Włamania VI – Stacja Paliw

  - System oparty na centrali CA-10 firmy Satel, niepodzielony na podsystemy

  - Wykaz Urządzeń:

- Centrala CA-10 SATEL w obudowie z akumulatorem

- Klawiatura LCD – 1 szt.

- Klawiatura LED – 1 szt.

- Ekspander wejść – 1 szt.

- Czujka PIR – 2 szt.

- Tankomat zainstalowany na stałe na Stacji Paliw wyposażony w  czujkę wstrząsową.

- Sygnalizator zewnętrzny – 1 szt

- Nadajnik GSM w obudowie z akumulatorem – własność agencji ochrony.

  - Kody

- Administrator –

- Instalator –

  - Monitorowanie przez:

- Nadajnik GSM

- System Sygnalizacji Włamania VII -  magazyn leków

  - System oparty na centrali CA-10 firmy Satel, niepodzielony na podsystemy

  - Wykaz Urządzeń:

- Centrala CA-10 SATEL w obudowie z akumulatorem

- Klawiatura LCD – 1 szt.

- Klawiatura LED – 1 szt.

- Ekspander wejść – 1 szt.

- Czujka PIR – 3 szt.

- Sygnalizator zewnętrzny – 1 szt.

- Nadajnik GSM w obudowie z akumulatorem – własność agencji ochrony.

  - Kody

- Administrator –

- Instalator –

  - Monitorowanie przez:

- Nadajnik GSM

Dodatkowe informacje:

    - Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej na koniec miesiąca rozliczeniowego faktury.

    - Nadajniki wymienione w opisie systemów sygnalizacji włamania będą własnością Wykonawcy (agencji ochrony). Typ i dobór tych urządzeń będzie obowiązkiem agencji ochrony. Koszt zakupu akumulatorów leży po stronie Zamawiającego. Koszt dostawy 
i instalacji nadajników ponosi Wykonawca.

    - Pozostałe warunki określa umowa.