Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego nr SZP.225-25.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż kamer LPR (ANPR) na wjazdach na teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie oraz poprowadzenie do nich okablowania.

- Zamawiający wymaga dostarczenia i montażu czterech kamer LPR (ANPR) (2 szt. na każdy z wjazdów)

- Zamawiający wymaga kamer Hikvision iDS-2CD7A46G0/S-IZHSY lub równoważnych – o parametrach takich samych lub lepszych.

- Zamawiający dopuszcza tylko przewody miedziane. Przewody CCA nie są dopuszczalne.

- Zakres prac:

  - Kamery przy wjeździe od strony ul. Pstrowskiego

    - Montaż kamer na podporach wiaty lub jeśli zaistnieje taka potrzeba – instalacja słupa lub słupów, na których zostaną zamontowane kamery

    - Prawidłowe ustawienie kamer do poprawnego działania funkcji LPR (ANPR)

    - Poprowadzenie okablowania do szafy rack znajdującej się w budynku Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych – orientacyjnie 15m przewodu dla każdej z kamer. Zamawiający wymaga przewodu typu skrętka UTP kategorii 6 lub wyższej.

    - Zakończenie przewodu w panelu krosowniczym posiadanym przez Zamawiającego

    - Montaż switcha PoE do zasilenia kamer

  - Kamery przy wjeździe od strony ul. Metalowej

    - Instalacja słupa montażowego (lub, jeśli zaistnieje taka potrzeba – słupów) na którym zostaną zamontowane kamery

    - Montaż kamer

    - Prawidłowe ustawienie kamer do poprawnego działania funkcji LPR (ANPR)

    - Do wyboru:

      - Poprowadzenie przewodów do szafy rack znajdującej się na Stacji Paliw oraz zakończenie ich w panelu krosowniczym posiadanym przez Zamawiającego

      - Montaż hermetycznego switcha PoE na słupie przy odkurzaczu w celu wykorzystania istniejącego przewodu prowadzącego do Stacji Paliw oraz poprowadzenie do niego przewodów.

  - Jeśli będzie to konieczne do prawidłowego działania funkcji LPR (ANPR) – konfiguracja rejestratora

- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty po uzgodnieniu z Zamawiającym

Dodatkowe informacje

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

- Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

- Gwarancja na wykonaną usługę wynosi 24 miesiące liczona od daty podpisania obustronnie protokołu odbioru prac na wykonane prace.

- Dostarczone urządzenia są nowe i objęte gwarancją producenta.

- Pozostałe warunki określa umowa.