Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego nr SZP.225-8.2024

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kamer IP wraz z puszkami montażowymi

- Hikvision DS-2CD2T66G2-2I – 1 szt.

  - Rozdzielczość: 6 Mpx

  - Obiektyw: 2,8mm

  - Oświetlacz IR o zasięgu 60m

  - W zestawie dedykowana naścienna puszka montażowa Hikvision

- Hikvision DS-2CD2T43G2-4I – 3 szt.

  - Rozdzielczość: 4Mpx

  - Obiektyw: 2,8mm

  - Oświetlacz IR o zasięgu 80m

  - W zestawie dedykowana naścienna puszka montażowa Hikvision

Pozostałe wymagania:

- Termin dostawy: 7 dni

- Wszystkie przedmioty muszą być nowe i objęte gwarancją producenta

- Pozostałe warunki określa umowa