Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego nr SZP.225-29.2024

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem jest kompleksowa wymiana dwóch  rur  o długości 60 metrów każda sieci ciepłowniczej zasilających Budynek Statystyki, biegnących w istniejącym kanale podziemnym, położonym na działce nr 78/6 obręb 105 m. Olsztyna, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

- Zakres prac:

- wykucie nawierzchni w celu dostania się do istniejących rur ciepłowniczych, dokonanie napraw 
w miejscach tego wymagających zgodnie ze sztuką budowlaną,

- zrzucenie wody z instalacji,

- wymiana istniejących stalowych rur ciepłowniczych na rury preizolowane PEX o średnicy 32mm ,

- wykonanie szczelniej izolacji termicznej połączeń nowo położonych rur ciepłowniczych,

- podłączenie rur do istniejącej instalacji ciepłowniczej,

- napełnienie wody w sieci ciepłowniczej,

- wykonanie próby szczelności i uruchomienie,

- zasypanie wykopu, odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej (Zamawiający dopuszcza odtworzenie nawierzchni asfaltowej za pomocą kostki betonowej),

- rysunek graficzny wykonania robót przedstawiono w załączniku nr 1,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz szkicu powykonawczego z wykonanych prac.

Dodatkowe informacje

- Na terenie planowanych ww. robót, w okresie  17.04.2024r. – 30.09.2024r. będą realizowane roboty związane z rozbudową wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28 b w Olsztynie, dla których zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, ustanowiono kierownika budowy. Od Wykonawcy przedmiotowego zamówienia wymaga się sprawnego koordynowania robót (współpracy) z wykonawcą, który będzie wykonywać zakres robót związanych z ww. budynkiem, szczególnie w zakresie zagospodarowania terenu od strony zachodniej i północnej oraz stosować się do poleceń wydanych przez kierownika budowy i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

- Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

- Gwarancja na wykonaną usługę wynosi 24 miesiące liczona od daty podpisania obustronnie protokołu odbioru prac na wykonane prace.

- Pozostałe warunki określa umowa.