Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego SZP.225-53.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem odpowiedniego dobranego aktywnego kompensatora SVG.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie pomiarów i dokonanie analizy parametrów sieci dla prawidłowego zaprojektowania 
i wykonania układu kompensacji mocy biernej zapewniających spełnienie wymagań w zakresie dopuszczalnych poziomów zakłóceń oraz niezawodności pracy układu;

- Analizę kosztów i strat należy dokonać na 7 miesięcy z tytułu obciążenia sieci energią bierną,

- Dostawa i montaż aktywnego kompensatora SVG;

- Wykonanie niezbędnego okablowania;

- Wykonanie prób technicznych, pomiarów, badań i testów urządzenia objętego przedmiotem zamówienia;

- Zapewnienie nadzoru nad realizacją prac;

- Zaprogramowanie i uruchomienie urządzenia;

- Wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń układu kompensacji mocy biernej z istniejącą instalacją elektryczną w budynku;

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- Przeprowadzenie szkoleń, wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji systemu i urządzeń układu kompensacyjnego potwierdzonego protokołem;

- Wykonanie wszystkich prac niezbędnych do realizacji zadania w tym prac: przygotowawczych, pomocniczych, podstawowych wraz z przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsca pracy oraz wywiezienie odpadów.

- Dodatkowe informacje:

- Termin realizacji: do 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury,

- Pozostałe warunki określa umowa.

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji producenta na dostarczony przedmiot zamówienia.

- Koszt dostawy ponosi Wykonawca.

- Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własne ryzyko do siedziby Zamawiającego:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn