Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

do Zapytania ofertowego SZP.225-56.2024

Opis przedmiotu zamówienia

W ZAKRESIE CZĘŚCI 1

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa mebli kuchennych wraz z ich montażem 
do pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Sielskiej 34 w Olsztynie.

- Koncepcja mebli kuchennych:

- kuchnia w zabudowie wnękowej o wymiarach 135x 60 cm,

- wnęka na pralkę o standardowych wymiarach głębokość 50 cm szerokość 60 i wysokość 85-90cm,

- wpust na zlew jednokomorowy prawostronny z ociekaczem,

- szafki wiszące o wymiarach wysokość 72 cm głębokość 32 cm szerokość 135 cm,

- szafki wiszące z dwiema półkami wewnętrznymi,

- meble wykonane z płyty laminowanej koloru buk,

- blat HPL,

- dolne szafki posadowione na nóżkach przykrytych cokołem.

3. Koncepcja szafki wiszącej:

- szafka o wymiarach szerokość 110 cm wysokość 80 cm, głębokość 40 cm,

- jedna półka wewnętrzna,

- wykonana z płyty laminowanej koloru buk,

- szafka mocowana do ścian wykonanych płyty GK.

4. Meble należy wykonać zgodnie z przedstawioną grafiką.

- Miejsce dostawy mebli Olsztyn ul. Sielska 34 (Aeroklub Warmińsko-Mazurski), koszt dostawy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca dostarczy meble wolne od wad i uszkodzeń.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia.

- Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

- Pozostałe warunki określa umowa.

- Zabudowa kuchenna

- Szafka wisząca