Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do SZP.225-38.2024

po modyfikacji 14.06.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA CZĘŚCI 2

Zadanie nr 1

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie bezprzewodowej transmisji danych dla niżej wymienionych kart SIM z przypisanymi numerami:

| Lp. | Numery | Rodzaj karty |
| --- | --- | --- |
| 1 | 798 259 624 | karty telemetryczne bez PIN |
| 2 | 798 259 760 | karty telemetryczne bez PIN |
| 3 | 573 069 687 | karty telemetryczne bez PIN |
| 4 | 573 069 707 | karty telemetryczne bez PIN |
| 5 | 573 069 711 | karty telemetryczne bez PIN |
| 6 | 573 069 716 | karty telemetryczne bez PIN |
| 7 | 782 809 959 | karty telemetryczne bez PIN |
| 8 | 798 744 882 | karty telemetryczne bez PIN |
| 9 | 798 744 889 | karty telemetryczne bez PIN |
| 10 | 798 744 893 | karty telemetryczne bez PIN |
| 11 | 503 867 075 | karty telemetryczne bez PIN |
| 12 | 503 867 079 | karty telemetryczne bez PIN |
| 13 | 504 021 862 | karty telemetryczne bez PIN |

- Wykonawca musi zapewnić możliwość transmisji danych minimum 5 GB 
w ruchu krajowym dla każdej karty telemetrycznej

- Wykonawca zapewni pracę kart telemetrycznych w sieci 3G oraz 4G przez cały okres trwania umowy.

Zadanie nr 2

- Na wniosek Zamawiającego złożony w wersji pisemnej lub mailowej, Wykonawca uruchomi dodatkowe łącze kart telemetrycznych (bez PIN-u).

| Lp. | Numery | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nowa karta telemetryczna | Rezerwa |
| 2 | Nowa karta telemetryczna | Rezerwa |
| 3 | Nowa karta telemetryczna | Rezerwa |

- Zamawiający w obecnej chwili posiada abonamenty u Wykonawcy Polkomtel Sp. z o.o. Aktualna umowa obowiązuje do 27 czerwca 2024 r. Numery kart internetowych oznaczone kolorem pomarańczowym należą do Orange S.A., aktualna umowa obowiązuje do 27 czerwca 2024 r.

- Wykonawca zagwarantuje najwyższą jakość świadczonej usługi dotyczącej przesyłu danych, zapewni ciągłość transmisji danych (bez przerw i zakłóceń). Zapewnienie ciągłości sygnału jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania  urządzeń medycznych.

- Przepisanie numerów będzie zgodne z trybem przewidzianym przepisami Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2324).

- Po rozwiązaniu umowy oraz po wygaśnięciu wszelkich zobowiązań  z obecnym operatorem nowy Wykonawca ma obowiązek przenieś numery wymienione w poszczególnych zadaniach w sposób nie zakłócający połączeń komunikacyjnych.

- Zamawiający informuje, iż pod pojęciem kart rezerwowych wymienionych w Zadaniu 2 należy to rozumieć jako prawo opcji.

- Termin realizacji umowy od 28.06.2024 r., do 27.06.2026 r.

- Pozostałe warunki określa umowa.