Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

do postępowania ofertowego SZP.225-22.2024

Opis przedmiotu zamówienia

PO MODYFIKACJI z DN. 21.03.2024 r.

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w podziale na 13 części

- Obowiązek serwisowania sprzętu medycznego zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U z 2023 poz. 1938).

- Przeglądy Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 5 dni roboczych, od daty otrzymania sprzętu. W przypadku przedłużenia czasu wykonania przeglądu, Wykonawca musi nieodpłatnie zapewnić sprzęt zastępczy o takich samych parametrach(nie dotyczy Części 4, 10, 12, 13).

- W przypadku wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy, ponosi on koszty transportu sprzętu medycznego wymagającego przeglądu w obie strony. Również użyczany sprzęt wysyłany jest na koszt Wykonawcy w obie strony.

- Przegląd w siedzibie Zamawiającego odbywa się w godzinach 08.00-14.30

  - W przypadku wykonania przeglądu w siedzibie Zamawiającego, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- W ramach przeglądu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności mających na celu stwierdzenie sprawności i bezpieczeństwa aparatury, wymianę części zalecanych przez producenta w ramach przeglądu, czyszczenia, konserwacji. Wykonawca zapewnia, że usługi będą realizowane zgodnie z wymogami producentów, obowiązującymi normami i przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

- Po dokonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół zawierający opis wykonanych pomiarów, zestawienie wymienionych części, oświadczenie o sprawności sprzętu medycznego. Dokument musi być opatrzony datą i podpisem z imienną pieczęcią osoby wykonującej przegląd.

- W przypadku stwierdzenia usterki podczas wykonywania przeglądu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego na piśmie o tym fakcie i podać koszt nowych części oraz czas trwania naprawy (roboczogodziny) -usługa wkalkulowana w cenę umowy. Zamawiający przewidział max. ilości roboczogodzin, oraz max. koszt zakupu nowych części zamiennych. Wykonawca usunie usterkę dopiero po akceptacji przez Zamawiającego. Koszt wymienionych części będzie uwzględniony na fakturze. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wymienione części.

Dla części 4 Wykonujący zobowiązuje się zapewnić 4 oryginalne filtry powietrza do inkubatora ATOM, oraz w ramach przeglądu wymienić czujnik tlenu w respiratorze i inkubatorze.

- W ramach przeglądu zamawiający ma prawo do nieodpłatnych ekspertyz sprzętu medycznego, 
w których wykonawca musi wskazać usterkę oraz czas i koszt jej naprawy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia mniejszej ilości przeglądów po wyłączeniu 
z eksploatacji zużytych urządzeń. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

- Wykonawca w zakresie prac objętych umową jest odpowiedzialny za straty, uszkodzenia, wypadki, obrażenia spowodowane uszkodzeniem, wadą lub awarią sprzętu, która powstała jako wynik  zaniedbania ze strony Wykonawcy lub jego pracowników.

- Wykonawca zapewnia oryginalne części zamienne. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie tzw. zamienników, posiadających akceptację producenta danego sprzętu medycznego. Części zamienne użyte do naprawy będą nowe i pełnowartościowe oraz spełniające parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

- Po wykonaniu przeglądu Wykonawca dokonuje wpisu do Paszportu Technicznego urządzenia 
i wystawia dokument z przeprowadzonych czynności serwisowych

- W przypadku gdy w danej części jest jedno urządzenie Zamawiający po wycofaniu sprzętu 
z eksploatacji może odstąpić od realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przeglądu technicznego niżej wymienionego sprzętu 
i aparatury medycznej we wskazanych terminach dla poszczególnych części.

- Wykonawca w ramach umowy zobowiązuję  się do bezpłatnej wyceny naprawy sprzętu Medycznego w siedzibie Zamawiającego, lub w siedzibie Wykonawcy. Koszt transportu lub dotarcia do siedziby Zamawiającego w obie strony pokrywa Wykonawca.

- Jeżeli naprawa będzie przekraczała termin 5 dni, wtedy Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu sprzęt medyczny o takich samych parametrach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy po wykonaniu wyceny naprawy, koszt wyceny pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca udziela gwarancji na naprawioną lub wymienioną część sprzętu medycznego, na okres 12 miesięcy.

- Po wykonaniu naprawy Wykonawca dokonuje wpisu do Paszportu Technicznego, oraz przedstawia raport z uwzględnieniem kosztów robocizny i części zamiennych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami, wytycznymi i procedurami producenta.

- Termin wykonania zamówienia: na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty na którą zostanie zawarta umowa.

- Wykonawca musi posiadać aktualne na czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dot. wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz napraw urządzeń medycznych.

SZACOWANE WARTOŚCI BRUTTO ZAMÓWIEŃ W ROZBICIU NA CZĘŚCI:

| CZĘŚĆ 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
| 1 | Reduktor tlenowy z przepływomierzem | 70 szt. | 04-12.04.2024 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 540 zł. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Termometr Braun PRO 6000 | 12 szt. | 01-15.04.2024 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 540 zł. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych SHENZEL, model ET-TF-II | 9 szt. | 15-17.05.2024 | NIE |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 324 zł. Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Inkubator ATOM V-808TR, Respirator Stephan, Kardiomonitor, Ssak OB 1000 | 1 kpl. | 01-19.07.2024 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 6 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 3240 zł. Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | #### Respirator MEDUMAT Weinmann Medumat Standard A | 3 | 24-31.07.2024 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 1000 zł. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Defibrylator LIFEPAK 1000 | 1 | 08-11.05.2024 | NIE |
|  | Urządzenie do masażu LUCAS 2 | 4 | 02-06.10.2024 | TAK |
|  | Urządzenie do masażu LUCAS 3 | 6 | 02-06.10.2024 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 6 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 2160 zł. Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Defibrylator ZOLL | 7 | 17-24.10.2024 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 10 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 5400 zł. Wykonawca musi dołączyć do oferty certyfikaty/ autoryzacje/pozwolenia producenta na wykonanie przeglądów technicznych wyżej wymienionych urządzeń. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Respirator Parapac | 4 | 17-24.10.2024 | TAK |
|  | Respirator Parapac | 2 | 01-30.04.2024 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 5 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 3240 zł. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Pompa infuzyjna Medima S1 oraz ASCOR | 12 | 05-11.01.2025 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 540 zł. Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |

| Część 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Nosze (wózek jezdny z transporterem) | 9 | 04.-12.04.2024 r. | TAK |
|  | Krzesełko kardiologiczne (w tym 8 płozowych Stryker) | 15 | 04-12.04.2024 r. | TAK |
|  | Krzesło płozowe elektryczne | 2 | 04-12.04.2024 r. | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 10 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 2160 zł. Zestawienie sprzętu: Lp; Nazwa; producent; Rok produkcji. Nosze z transporterem; Medirol; 2019. Nosze z transporterem; Stollenwerk 014536; 2016. Nosze z transporterem; Stryker M-1; 2009. Nosze z transporterem; Stollenwerk; 2020. Nosze z transporterem; Ferno; 2018. Nosze z transporterem; Ferno; 2012. Nosze z transporterem; Medline; 2019. Nosze z transporterem; Ferno; 2020. Nosze z transporterem; Ferno; 2020. Krzesełko kardiologiczne; Ferno; 2018. Krzesełko kardiologiczne; Medline/Everlise; 2019. Krzesełko kardiologiczne; Saver; 2012. Krzesełko kardiologiczne; Promeba; 2009. Krzesełko kardiologiczne; Promeba PS-171; 2020. Krzesełko kardiologiczne; Medline; 2018. Krzesełko kardiologiczne; Medline; 2018. Krzesełko kardiologiczne; Stryker; 2020. Krzesełko kardiologiczne; Stryker; 2020. Krzesełko kardiologiczne; Stryker; 2021. Krzesełko kardiologiczne; Stryker; 2021. Krzesełko kardiologiczne; Stryker; 2021. Krzesełko kardiologiczne; Stryker; 2021. Krzesełko kardiologiczne; Stryker; 2021. Krzesełko kardiologiczne; Stryker; 2021. Krzesło płozowe elektryczne; FERNO; 2022. Krzesło płozowe elektryczne; FERNO; 2022. |

| CZĘŚĆ 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Ssak OB 1000/BSU | 10 | 17-24.10.2024 | TAK |
|  | Ssak OB 1000/BSU | 6 | 14-21.06.2024 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godzin roboczych, 540 zł części |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Nosze elektryczne Stryker | 1 | 01-10.12.2024 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 5 godzin roboczych, 2160 części Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Nosze elektryczne Vivera | 5 | 01-10.07.2024 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godzin roboczych, 2000 części Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |