***Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia***

*do Zapytania ofertowego SZP.225-39.2025*

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na naprawie nawierzchni chodnika zlokalizowanego na posesji WSPR przy ul. Pstrowskiego 28 B w Olsztynie o łącznej powierzchni   
   68,00 m2.
2. Naprawa nawierzchni chodnika obejmuje:
3. skucie istniejącej nawierzchni asfaltu i betonu w miejscach gdzie nie mieści się wysokość kostki (6 cm) łącznie z minimalną wysokością podsypki cementowo-piaskowej (3 cm),
4. wykorytowanie pod nową nawierzchnię, w miejscach gdzie skuto asfalt i beton oraz w miejscach gdzie one nie występowały,
5. wywóz gruzu,
6. wykonanie warstwy odsączającej,
7. wykonanie podbudowy ze stabilizacji 0-31,5 ;gr. 15 cm,
8. wykonanie dodatkowych stopni schodowych w miejscach gdzie jest to niezbędne,
9. ustawienie nowych obrzeży 8x30x100,
10. ustawienie nowych krawężników drogowych,
11. wypoziomowanie włazu studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w chodniku,
12. wykonanie nawierzchni z prostokątnej kostki polbruk grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej o wysokości min 3 cm,
13. zachowanie spadków poprzecznych chodnika - jednostronnych o wartości 2%,
14. połączenie nowej nawierzchni chodnika w na poziomie krawężników drogowych z przylegającym chodnikiem.
15. W Załączniku nr 1 do OPZ umieszczono zdjęcia przedstawiające aktualny stan chodnika.
16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie   
    z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej   
    i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
17. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla przedmiotu zamówienia.
18. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania drogowego podczas prowadzenia robót   
    i dokonania w tym zakresie uzgodnień zgodnie z przepisami prawa. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, pieszym oraz osobom wykonującym te roboty. Koszt dostawy i montażu do siedziby Wykonawcy ponosi Zamawiający.
19. Termin realizacji do 14 dni od daty zawarcia umowy.
20. Wykonawca udzieli **36 miesięcznej gwarancji** na wykonany przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.
21. Termin płatności: **14 dni** od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.
22. Pozostałe warunki określa umowa.

***Załącznik nr 1 do OPZ***











