Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Do postępowania SZP.225-4.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej wraz z rozwiązaniami wykonawczymi, specyfikacjami 
i kosztorysami inwestorskimi niezbędnymi do zrealizowania zadania:

„Remont pomieszczenia budynku C do adaptacji na składnicę dokumentów medycznych i niemedycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ul. Wincentego Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn”.

2. Szczegółowy zakres dokumentacji powinien obejmować:

- Inwentaryzacja pomieszczenia budynku C Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ul. Wincentego Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn w zakresie niezbędnym do celów projektowych,

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rozwiązania architektoniczne i technologiczne w ramach min. 4 spotkań w siedzibie Zamawiającego,

- projekt budowlany wraz z rozwiązaniami wykonawczymi do projektu budowlanego w branży architektonicznej – 3 egz.,

- szczegółowe Specyfikacje Techniczne – 3 kpl.,

- kosztorys inwestorski,

- przedmiary robót – 3 egz.,

- wersja elektroniczna (na nośniku CD/DVD lub pendrive) w formacie ogólnodostępnym – niekodowanym (*.pdf). – 2 kpl.,

- dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień 
i zgłoszeń,

3. Wymagania i warunki stawiane dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

- dokumentacja projektowa sporządzona musi być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 2021 poz. 2454),

- kosztorys inwestorski sporządzony musi być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U 2021 poz. 2458),

- Termin realizacji umowy 60 dni od dnia podpisania umowy.

- Pozostałe warunki określa umowa.