Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

do postępowania ofertowego SZP.225-26.2025

po modyfikacji 03.04.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w podziale na 15 części

Obowiązek serwisowania sprzętu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2024.1620).

- Przeglądy Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 5 dni roboczych, od daty otrzymania sprzętu. 
W przypadku przedłużenia czasu wykonania przeglądu, Wykonawca musi nieodpłatnie zapewnić sprzęt zastępczy o takich samych lub lepszych parametrach (nie dotyczy Części 4, 10, 14, 15).

- W przypadku wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy, ponosi on koszty transportu sprzętu medycznego wymagającego przeglądu w obie strony. Również użyczany sprzęt wysyłany jest na koszt Wykonawcy w obie strony.

- Przegląd w siedzibie Zamawiającego odbywa się w godzinach 08.00-14.30

  - W przypadku wykonania przeglądu w siedzibie Zamawiającego, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- W ramach przeglądu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności mających na celu stwierdzenie sprawności i bezpieczeństwa aparatury, wymianę części zalecanych przez producenta 
w ramach przeglądu, czyszczenia, konserwacji. Wykonawca zapewnia, że usługi będą realizowane zgodnie z wymogami producentów, obowiązującymi normami i przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

- Po dokonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniego wpisu do Paszportu Technicznego urządzenia. Wpis ten musi zawierać następujące informacje: datę wykonania przeglądu, datę następnego przeglądu, wpis czy urządzenie jest sprawne technicznie.

- W przypadku stwierdzenia usterki podczas wykonywania przeglądu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego na piśmie o tym fakcie i podać koszt nowych części oraz czas trwania naprawy (roboczogodziny) -usługa wkalkulowana w cenę umowy. Zamawiający przewidział max. ilości roboczogodzin, oraz max. koszt zakupu nowych części zamiennych. Wykonawca usunie usterkę dopiero po akceptacji przez Zamawiającego. Koszt wymienionych części będzie uwzględniony na fakturze. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wymienione części.

Dla części 4 Wykonujący zobowiązuje się zapewnić 4 oryginalne filtry powietrza do inkubatora ATOM, oraz w ramach przeglądu wymienić czujnik tlenu w respiratorze i inkubatorze.

- W ramach przeglądu zamawiający ma prawo do nieodpłatnych ekspertyz sprzętu medycznego, 
w których wykonawca musi wskazać usterkę oraz czas i koszt jej naprawy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia mniejszej ilości przeglądów po wyłączeniu 
z eksploatacji zużytych urządzeń. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

- Wykonawca w zakresie prac objętych umową jest odpowiedzialny za straty, uszkodzenia, wypadki, obrażenia spowodowane uszkodzeniem, wadą lub awarią sprzętu, która powstała jako wynik  zaniedbania ze strony Wykonawcy lub jego pracowników.

- Wykonawca zapewnia oryginalne części zamienne. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie tzw. zamienników, posiadających akceptację producenta danego sprzętu medycznego. Części zamienne użyte do naprawy będą nowe i pełnowartościowe oraz spełniające parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

- W przypadku gdy w danej części jest jedno urządzenie Zamawiający po wycofaniu sprzętu 
z eksploatacji może odstąpić od realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przeglądu technicznego niżej wymienionego sprzętu 
i aparatury medycznej we wskazanych terminach dla poszczególnych części.

- Wykonawca w ramach umowy zobowiązuję  się do bezpłatnej wyceny naprawy sprzętu Medycznego w siedzibie Zamawiającego, lub w siedzibie Wykonawcy. Koszt transportu lub dotarcia do siedziby Zamawiającego w obie strony pokrywa Wykonawca.

- Jeżeli naprawa będzie przekraczała termin 5 dni, wtedy Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu sprzęt medyczny o takich samych lub lepszych parametrach (nie dotyczy Części 4, 10, 15).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy po wykonaniu wyceny naprawy, koszt wyceny pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca udziela gwarancji na naprawioną lub wymienioną część sprzętu medycznego, na okres 12 miesięcy.

- Po wykonaniu naprawy Wykonawca dokonuje wpisu do Paszportu Technicznego, oraz przedstawia raport z uwzględnieniem kosztów robocizny i części zamiennych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami, wytycznymi i procedurami producenta.

- Termin wykonania zamówienia: na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty na którą zostanie zawarta umowa.

- Wykonawca musi posiadać i przedstawić  Zamawiającemu aktualne na czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dot. wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz napraw urządzeń medycznych.

| CZĘŚĆ 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
| 1 | Reduktor tlenowy z przepływomierzem | 70 szt. | 13-24.04.2026 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 6 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 2160 zł. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Termometr Braun PRO 6000 | 12 szt. | 13-24.04.2026 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 540 zł. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych SHENZEL, model ET-TF-II | 12 szt. | 15-20.05.2026 | NIE |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 324 zł. Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Inkubator ATOM V-808TR, Respirator Stephan, Kardiomonitor, Ssak OB 1000 | 1 kpl. | 01-19.07.2026 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 6 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 3240 zł. Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | #### Respirator MEDUMAT Weinmann Medumat Standard A. rok produkcji 2007; 2008. | 2 | 24-31.07.2026 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 2160 zł. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Defibrylator LIFEPAK 1000 | 1 | 08-12.05.2026 | NIE |
|  | Urządzenie do masażu LUCAS 2 | 4 | 02-08.10.2026 | TAK |
|  | Urządzenie do masażu LUCAS 3 | 8 | 02-08.10.2026 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 6 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 5.400 zł. Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Defibrylator ZOLL | 6 | 16-26.10.2025 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 10 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 5.400 zł. Wykonawca musi dołączyć do oferty certyfikaty/ autoryzacje/pozwolenia producenta na wykonanie przeglądów technicznych wyżej wymienionych urządzeń. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Respirator Parapac | 6 | 13-30.04.2027 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 5 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 3240 zł. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Pompa infuzyjna Medima S1, S3 oraz ASCOR | 12 | 05-11.01.2027 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 1080 zł. Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |

| Część 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Nosze (wózek jezdny z transporterem) | 9 | 13-17.04.2026 r. | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 10 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 2160 zł. Zestawienie sprzętu: Lp; Nazwa; producent; Rok produkcji. Nosze z transporterem; Medirol; 2019. Nosze z transporterem; Stollenwerk 014536; 2016. Nosze z transporterem; Stryker M-1; 2009. Nosze z transporterem; Stollenwerk; 2020. Nosze z transporterem; Ferno; 2018. Nosze z transporterem; Ferno; 2012. Nosze z transporterem; Medline; 2019. Nosze z transporterem; Ferno; 2020. Nosze z transporterem; Ferno; 2020. |

| CZĘŚĆ 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Ssak OB 1000/BSU | 15 | 16-26.06.2026 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 3240 zł |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Mankiety do podawania płynów pod ciśnieniem | 14 | 22-29.04.2026 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 5 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 1080 zł |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Respirator Medumat Standard 2 | 4 | 02-30.01.2027 | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godzin roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 16.000 zł 6.000 zł Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Krzesełko kardiologiczne manualne (poz. 1-7) | 7 | 13-17.04.2026 r. | TAK |
|  | Krzesełko kardiologiczne płozowe Stryker (poz. 8-15) | 8 | 13-17.04.2026 r. | TAK |
|  | Krzesełko elektryczne Ferno (poz. 16-17) | 2 | 13-17.04.2026 r. | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny roboczych Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 2.000 zł. Wykonawca musi dołączyć do oferty uprawnienia SEP do minimum 1 KW |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa | Producent | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Krzesełko kardiologiczne | Ferno | 2018 |
|  | Krzesełko kardiologiczne | Medline/Everlise | 2019 |
|  | Krzesełko kardiologiczne | Saver | 2012 |
|  | Krzesełko kardiologiczne | Promeba | 2009 |
|  | Krzesełko kardiologiczne | Promeba PS-171 | 2020 |
|  | Krzesełko kardiologiczne | Medline | 2018 |
|  | Krzesełko kardiologiczne | Medline | 2018 |
|  | Krzesełko kardiologiczne płozowe | Stryker | 2020 |
|  | Krzesełko kardiologiczne płozowe | Stryker | 2020 |
|  | Krzesełko kardiologiczne płozowe | Stryker | 2021 |
|  | Krzesełko kardiologiczne płozowe | Stryker | 2021 |
|  | Krzesełko kardiologiczne płozowe | Stryker | 2021 |
|  | Krzesełko kardiologiczne płozowe | Stryker | 2021 |
|  | Krzesełko kardiologiczne płozowe | Stryker | 2021 |
|  | Krzesełko kardiologiczne płozowe | Stryker | 2021 |
|  | Krzesło płozowe elektryczne | FERNO | 2022 |
|  | Krzesło płozowe elektryczne | FERNO | 2022 |

| CZĘŚĆ 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Nosze elektryczne Viper | 1 | 01-10.12.2026 r. | TAK |
| Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny roboczych, Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 2000 zł. |  |  |  |  |