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Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
do Zapytania ofertowego SZP.225-45.2026 

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy bieżącej (uzupełnienie ubytków) masą bitumiczną (mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco) nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie o powierzchni maksymalnie 74 m2.  
1. Naprawa bieżąca nawierzchni drogi musi obejmować: 
a) wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, 
b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc, 
c) skropienie naprawianego miejsca, 
d) rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń, 
e) zagęszczenie poszczególnych warstw,
1. Szczegółowy wykaz ubytków i miejsc wymagających naprawy nawierzchni asfaltowej dróg wg stanu na dzień 02.07.2026 r. został przedstawiony w Załączniku nr 1 do OPZ.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 
1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla przedmiotu zamówienia. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania drogowego podczas prowadzenia robót 
i dokonania w tym zakresie uzgodnień zgodnie z przepisami prawa. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, pieszym oraz osobom wykonującym te roboty. Koszt dostawy i montażu do siedziby Wykonawcy ponosi Zamawiający.
1. Termin realizacji do 14 dni od daty zawarcia umowy.
1. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.
1. Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.
1. Pozostałe warunki określa umowa.
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