Zamawiający

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ogłasza:

SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień  publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 dla postępowania na:

„Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr: POIS.09.01.00-00-0398/20 pn. Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w walce z  COVID-19, w ramach działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

ZNAK SPRAWY: SZP.221-2.2021

ZATWIERDZIŁA

Izabela Rubis

Olsztyn, 16 lutego 2021 r.

Spis treści

Rozdział 1: Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego	4

Rozdział 2: Tryb udzielenia zamówienia	4

Rozdział 3: Opis przedmiotu zamówienia	4

Rozdział 4: Termin wykonania zamówienia	5

Rozdział 5: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego które zostaną wprowadzone do treści tej umowy	5

Rozdział 6: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej	5

Rozdział 7 Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe	6

Rozdział 8: Termin związania ofertą	7

Rozdział 9: Opis sposobu przygotowania oferty	7

Rozdział 10: Sposób oraz termin składania ofert	9

Rozdział 11: Termin otwarcia ofert	9

Rozdział 12: Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108	9

Rozdział 13: Warunki udziału w postępowaniu	11

Rozdział 14: Sposób obliczenia ceny	12

Rozdział 15: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert	12

Rozdział 16:  Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	13

Rozdział 17:  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych	13

Rozdział 18:  Informacje dotyczące ofert wariantowych	14

Rozdział 19:  Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95	14

Rozdział 20:  Wymagania dotyczące wadium	14

Rozdział 21:  Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej	14

Rozdział 22:  Informacja dotycząca zwrot kosztów	14

Rozdział 23:  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy	14

Rozdział 24: Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych	15

Rozdział 25: Unieważnienie postępowania	16

Rozdział 26: Zaliczki na poczet wykonania zamówienia	16

Rozdział 27: Załączniki do SWZ	16

DZIAŁ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

## Rozdział 1: Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1.1. Nazwa (firma): Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie

Siedziba: ulica Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn

Telefon: (+48) 89 537 38 11; Faks: (+48) 89 537 38 10

Strona internetowa: wspr.olsztyn.pl,

strona BIP – http://bipwspr.warmia.mazury.pl

e - mail: zamowienia@wspr.olsztyn.pl

- (ePUAP): /wsprolsztyn/SkrytkaESP

Konto bankowe: BGK O/Olsztyn 89113011890025000575200004

Nr KRS: 0000021823, REGON: 511332933, NIP: 739 29 72 605

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:25-15:00

1.2. Postępowanie oznaczone jest znakiem: SZP.221-2.2021 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

1.3. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:	 https://bipwspr.warmia.mazury.pl/zamowienie.html

1.4. Na Specyfikację Warunków Zamówienia składają się:

Dział I SWZ – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) wraz załącznikami,

Dział II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,

Dział III SWZ – Istotne postanowienia umowy.

1.5. Wskazania osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

1) Izabela Rubis,

2) Monika Kalińska

e-mail: zamowienia@wspr.olsztyn.pl

## Rozdział 2: Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zwanej dalej Pzp.

2.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

## Rozdział 3: Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części:

Część 1: rękawice diagnostyczne nitrylowe,

Część 2: kombinezon jednoczęściowy z kapturem,

Część 3: półmaska,

Część 4: maska chirurgiczna trzywarstwowa,

Część 5: przyłbica i gogle ochronne,

Część 6: filtr cząsteczek, półmaska,

Część 7: fartuch/ płaszcz ochronny,

Część 8: ochraniacz na buty, osłony na rękawy.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dziale nr II SWZ, zaś sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w istotnych postanowieniach umowy (Dział nr III SWZ).

3.3. Nazwy i kody zamówienia według  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| Kod | Opis |
| --- | --- |
| 35113400-3 | Odzież ochronna i zabezpieczająca |
| 18424300-0 | Rękawice jednorazowe |
| 18114000-1 | kombinezony |
| 33735100-2 | gogle ochronne |

3.4. Zamawiający na mocy art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.) dalej ustawa Pzp, udostępnia informacje o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1: rękawice diagnostyczne nitrylowe: 119.340,00 zł

Część 2: kombinezon jednoczęściowy z kapturem: 111.499,50 zł

Część 3: półmaska: 19.872,00 zł

Część 4: maska chirurgiczna trzywarstwowa: 11.988,00 zł

Część 5: przyłbica i gogle ochronne: 5.473,50 zł

Część 6: filtr cząsteczek, półmaska: 16.789,50 zł

Część 7: fartuch/ płaszcz ochronny 49.593,60 zł

Część 8: ochraniacz na buty, osłony na rękawy 9.495,60 zł

## Rozdział 4: Termin wykonania zamówienia

4.1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do max. 14 dni od daty zawarcia umowy (kryterium oceny ofert).

## Rozdział 5: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

5.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Dziale III do SWZ.

5.2. Projektowane postanowienia umowy zawierają dopuszczalne zmiany umowy.

## Rozdział 6: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal .

6.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

6.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx  oraz Regulaminie ePUAP.

6.4.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz z obowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

6.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia(BZP) lub numerem referencyjnym postępowania.

6.8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@wspr.olsztyn.pl

6.9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@wspr.olsztyn.pl . Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

6.10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

## Rozdział 7 Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

7.1.  PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

1) Zamawiający nie żąda/żąda złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:

2) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

3) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki  dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4) Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

7.2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

1) Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 12 SWZ, na formularzu stanowiącym Załącznik 2 do SWZ.

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1), stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia odpowiednio na dzień składania ofert.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1), składa każdy z Wykonawców.

4) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6) Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

7) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

## Rozdział 8: Termin związania ofertą

8.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: 25.03.2021 r.

8.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

8.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 8.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

## Rozdział 9: Opis sposobu przygotowania oferty

9.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

9.2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.

9.3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika  dostępnej na miniPortalu.

9.4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

9.5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

9.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz.1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

9.7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum(ZIP).

9.8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik 3 – Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części, na którą składa ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym oraz opisie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części, na którą składa ofertę.

9.9. Do oferty należy dołączyć:

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z nich.;

9.10. oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.

9.11. Zamawiający zaleca numerowanie stron oferty.

9.12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 2991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

9.13. Oferta wspólna: W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z partnerów - należy załączyć je do oferty.

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

9.14. Wyjaśnienia treści SWZ:

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3) W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 2), zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

4) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 3), nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

## Rozdział 10: Sposób oraz termin składania ofert

10.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

10.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24.02.2021 do godz. 11.00 .

10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

10.5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzeby w razie ewentualnego wycofania oferty.

10.6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

10.7. Wykonawca po upływie terminie do składnia ofert nie może wycofać złożonej oferty.

## Rozdział 11: Termin otwarcia ofert

11.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2021 r., o godzinie 11.15

11.2. Otwarcie ofert jest niejawne.

11.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

11.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

11.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## Rozdział 12: Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108

12.1. OBLIGATORYJNE PRZESŁANIE WYKLUCZENIA: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek o których mowa w art. 108 ustawy pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 pzp):

1). będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzieleni zamówienia.

## Rozdział 13:
Warunki udziału w postępowaniu

13.1  Warunki udziału w postępowaniu:

1) zdolność do występowania  w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;

3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;

4) zdolność techniczna lub zawodowa – Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu;

13.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 13.1 pkt. 2), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane*, dostawy* lub usługi*, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

13.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

13.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 13.2 i 13.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane*, dostawy* lub usługi* wykonają poszczególni wykonawcy.

13.5. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów (art. 118 Ustawy Pzp):

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane* lub usługi*, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

13.6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

13.7. Żądanie zastąpienia podmiotu; przesłanki: Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

13.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

## Rozdział 14: Sposób obliczenia ceny

14.1.Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług(VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

14.2.Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

14.3.Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN),z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

14.4.Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art.226 ust.1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).

14.5.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

14.6.W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

## Rozdział 15: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował następująca kryteria:

Jednakowo dla Części 1-8:

| Lp. | Nazwa kryterium | Wartość punktowa wagi w % |
| --- | --- | --- |
| P1. | Cena brutto oferty | 60 % |
| P2. | Termin dostawy | 40 % |

Łączna ilość punktów oferty = P1+P2

Kryterium I

P1 Max. 60 pkt: Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie cena brutto za zrealizowanie całości zamówienia podana w formularzu oferty. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium „Cena brutto oferty” wykorzystany zostanie wzór:

Cmin

P1 = ------------------ x 60

Cof

gdzie:

P1: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium,

Cmin: najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cof: cena brutto oferty badanej,

60: waga punktowa przyznana kryterium.

Kryterium II:

P2= max. 40 pkt. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium „Termin dostawy” wykorzystana zostanie następująca punktacja:

| Lp. | Zakres | Punktacja możliwa do zdobycia Wykonawca zaoferuje: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin dostawy liczony od dnia zawarcia umowy | Do 7 dni kalendarzowych = 40 pkt. Od 8 do 14 dni kalendarzowych = 0 pkt. |

Wykonawca w Formularzu Ofertowym (tabela-Kryterium II) winien wpisać odpowiednią wartość liczbową wskazaną w zakresach obok. Jeżeli Wykonawca nie wpisze odpowiednio żadnej wartości liczbowej Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje odpowiednio parametr punktowany za 0.

15.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

15.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

15.4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

15.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

15.6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 14.5, oferta podlega odrzuceniu, w Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienie postępowania.

15.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

15.8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

15.9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 15.8, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

## Rozdział 16: Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

16.1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu smrodków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

16.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 15.1., jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

16.3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

16.4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 16.1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

16.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

16.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się  od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.

## Rozdział 17: 
Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

17.1. Zamawiający podzielił zamówienie na 8 części:

Część 1: rękawice diagnostyczne nitrylowe,

Część 2: kombinezon jednoczęściowy z kapturem,

Część 3: półmaska,

Część 4: maska chirurgiczna trzywarstwowa,

Część 5: przyłbica i gogle ochronne,

Część 6: filtr cząsteczek, półmaska,

Część 7: fartuch/ płaszcz ochronny,

Część 8: ochraniacz na buty, osłony na rękawy.

17.2. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy: Zamawiający informuje, iż Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na jedną część.

## Rozdział 18: 
Informacje dotyczące ofert wariantowych

18.1. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych.

## Rozdział 19: 
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95

19.1. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

## Rozdział 20: 
Wymagania dotyczące wadium

20.1. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

## Rozdział 21: 
Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej

21.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę odbycia wizji lokalnej.

## Rozdział 22: 
Informacja dotycząca zwrot kosztów

22.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Rozdział 23: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

23.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

23.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

23.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

23.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

23.5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

## Rozdział 24: Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

24.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn;

- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, pocztą elektroniczną na adres e-mail: j.janiszewska@wspr.olsztyn.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pan/Pani:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

−prawo do wniesienia skarg i do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

24.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym 
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

## Rozdział 25:
Unieważnienie postępowania

25.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia m jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, 
a możliwość unieważnienia postępowania  na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

## Rozdział 26:
Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

26.1 Zamawiający nie przewidział takiej możliwości.

## Rozdział 27: Załączniki do SWZ

27.1. Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki do IDW:

| Załącznik 1 | Formularz ofertowy (oferta Wykonawcy) |
| --- | --- |
| Załącznik 2 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu |
| Załącznik 3 | Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części, na którą składa ofertę. (załączniki od 3a do 3h) |

Załącznik nr 1 do IDW

OFERTA WYKONAWCY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku 
w podziale na części”

SYMBOL SPRAWY: SZP.221-2.2021

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie

ulica Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, Polska

| DANE DOTYCZĘCE WYKONAWCY(ÓW): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zarejestrowana nazwa firmy*: Zarejestrowany adres firmy: |  |  |
| Adres do korespondencji: |  |  |
| REGON: |  | NIP: |
| KRS: Jeżeli dotyczy |  |  |
| Numer telefonu: | Numer fax: |  |
| Adres strony internetowej: |  |  |
| E-mail: |  |  |

*(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:

Ja/my niżej podpisany/i oświadczam/y, że:

1. Zapoznałem/liśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia.

2. Gwarantuję/emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji (jeżeli wystąpiły).

3. Cena oferty brutto (kryterium 1) za realizację całego zamówienia wynosi, w zakresie Części nr:

(UWAGA: Wykonawca uzupełnia w tabeli tylko tę część, na którą składa ofertę.)

| Tabela 1 | KRYTERIUM 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Część nr: | Przedmiot zamówienia – Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (Dział nr II SWZ) w zakresie odpowiedniej części | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto Oferty* |
| A | B | C | D | E | F=C*D | G=F*E |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe | 650 op. | zł |  | zł | zł |
|  | Łączna wartość oferty w zakresie Części nr 1 |  |  |  | zł | zł* |
| 2 | Kombinezon jednoczęściowy z kapturem | 3500 szt. | zł |  | zł | zł |
|  | Łączna wartość oferty w zakresie Części nr 2 |  |  |  | zł | zł* |
| 3 | Półmaska | 2300 szt. | zł |  | zł | zł |
|  | Łączna wartość oferty w zakresie Części nr 3 |  |  |  | zł | zł* |
| 4 | Maski chirurgiczne | 1110 op. | zł |  | zł | zł |
|  | Łączna wartość oferty w zakresie Części nr 4 |  |  |  | zł | zł* |
| 5 | Przyłbica ochronna | 100 szt. | zł |  | zł | zł |
|  | Gogle ochronne | 345 szt. | zł |  | zł | zł |
|  | Łączna wartość oferty w zakresie Części nr 5 |  |  |  | zł | zł* |
| 6 | Filtr cząsteczek do półmaski | 200 szt. | zł |  | zł | zł |
|  | Półmaska do ochrony górnych dróg oddechowych | 50 szt. | zł |  | zł | zł |
|  | Łączna wartość oferty w zakresie Części nr 6 |  |  |  | zł | zł* |
| 7 | Fartuch/ płaszcz ochronny | 12600 szt. | zł |  | zł | zł |
|  | Łączna wartość oferty w zakresie Części nr 7 |  |  |  | zł | zł* |
| 8 | Osłony na rękawy jednorazowe | 700 szt. | zł |  | zł | zł |
|  | Ochraniacze jednorazowe na buty | 480 szt. | zł |  | zł | zł |
|  | Łączna wartość oferty w zakresie Części nr 8 |  |  |  | zł | zł* |

*Powyższa wartość jest elementem ocennym, który zostanie odczytany podczas otwarcia ofert jako Kryterium nr 1 w każdej z Części.

UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest złożyć również Załącznik nr 3 - Opis wymaganych parametrów technicznych

i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części, na którą składa ofertę.

4. Kryterium II

| Tabela 2 |  | Termin dostawy – KRYTERIUM 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Część nr: |  | UZUPEŁNIA WYKONAWCA (w zakresie tej części na którą składa ofertę) | Zakres |
| 1 | Termin dostawy asortymentu wymienionego w Części nr 1 wyniesie: dni kalendarzowych, liczony od dnia zawarcia umowy |  | Punktacja możliwa do zdobycia Do 7 dni kalendarzowych = 40 pkt. od 8 do 14 dni kalendarzowych = 0 pkt |
| 2 | Termin dostawy asortymentu wymienionego w Części nr 2 wyniesie: dni kalendarzowych, liczony od dnia zawarcia umowy |  |  |
| 3 | Termin dostawy asortymentu wymienionego w Części nr 3 wyniesie: dni kalendarzowych, liczony od dnia zawarcia umowy |  |  |
| 4 | Termin dostawy asortymentu wymienionego w Części nr 4 wyniesie: dni kalendarzowych, liczony od dnia zawarcia umowy |  |  |
| 5 | Termin dostawy asortymentu wymienionego w Części nr 5 wyniesie: dni kalendarzowych, liczony od dnia zawarcia umowy |  |  |
| 6 | Termin dostawy asortymentu wymienionego w Części nr 6 wyniesie: dni kalendarzowych, liczony od dnia zawarcia umowy |  |  |
| 7 | Termin dostawy asortymentu wymienionego w Części nr 7 wyniesie: dni kalendarzowych, liczony od dnia zawarcia umowy |  |  |
| 8 | Termin dostawy asortymentu wymienionego w Części nr 8 wyniesie: dni kalendarzowych, liczony od dnia zawarcia umowy |  |  |

Wykonawca w Tabeli winien wpisać odpowiednią wartość liczbową wskazaną w zakresach obok. Jeżeli Wykonawca nie wpisze odpowiednio żadnej wartości liczbowej Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje odpowiednio parametr punktowany za 0.

5. Wykonawca jest: mikro, małym, średnim przedsiębiorcą - (*zaznaczyć właściwe).

* TAK   * NIE

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

7. OŚWIACZAMY, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

8. OŚWIACZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego 
w punkcie 8.1 SWZ.

9. OŚWIACZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy określonymi w Dziale III SWZ 
i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

11.   Nie zamierzam/my* (zaznaczyć jeżeli dotyczy)  powierzać żadnych części zamówienia (czynności objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom ).

Powierzam/my* (zaznaczyć jeżeli dotyczy)  część zamówienia podwykonawcom:

Nazwa/wy firm/my o ile są znane:

1)

2)

12. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy przetargowej ze strony Wykonawcy będzie:

1.     , tel.      , fax:      ., e-mail:      ,

2.     , tel.      , fax:      ., e-mail:      ,

13. SKŁADAMY ofertą na       stronach.

14. wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

*niepotrzebne skreślić

**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik nr 2 do IDW

Oświadczenie Wykonawcy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SZP.221-2.2021 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części”

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie

ulica Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, Polska

WYKONAWCA:  (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez: (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

Składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.      ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstaw wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.:            (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ją wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/ce podwykonawcą/cami tj.:            (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ją wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawną oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

Załącznik nr 3a do IDW

Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części”

SYMBOL SPRAWY: SZP.221-2.2021

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie

ulica Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)1 | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

| Lp. | Parametry techniczne minimalne | Opis oferowanego asortymentu (Wykonawcy zobowiązanie są do opisania poszczególnych parametrów oferowanego asortymentu z uwzględnieniem wymagań minimalnych Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe: | Producent – Firma: (wpisać) Model/ marka: (wpisać) Nr katalogowy: (wpisać, jeżeli posiada) |
|  | 1) niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością np. witaminy E, gliceryny, olejku o działaniu nawilżającym popartym badaniami w niezależnych laboratoriach | 1) tak, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością np. witaminy E, gliceryny, olejku o działaniu nawilżającym popartym badaniami w niezależnych laboratoriach |
|  | 2) chlorowane od wewnątrz | 2) tak, chlorowane od wewnątrz |
|  | 3) w kolorze niebieskim lub chabrowym | 3) w kolorze: (wpisać) |
|  | 4) tekstura tylko na końcach palców | 4) tak, tekstura tylko na końcach palców |
|  | 5) rolowany mankiet | 5) tak, rolowany mankiet |
|  | 6) AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 | 6) tak, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 |
|  | 7) odporne na przenikanie bakterii, grzybów, i wirusów zgodnie z normą EN ISO 374-5 | 7) tak, odporne na przenikanie bakterii, grzybów, i wirusów zgodnie z normą EN ISO 374-5 |
|  | 8) Odporne na przenikanie substancji chemicznych | 8) tak, Odporne na przenikanie substancji chemicznych |
|  | 9) Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie dyrektywą 93/42/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III | 9) tak, Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie dyrektywą 93/42/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III |
|  | 10) Rozmiar S – XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu | 10) Tak, rozmiar S – XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu |
|  | 11)Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. | 11) Tak, Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. |
|  | 12) Pakowane po 240 - 250 sztuk. | 12) Pakowanie szt. |
| Zamawiający oczekuje dostawy 650 opakowań rękawic diagnostycznych w tym : XL-200 op., L-300 op., M- 120 op., S-30 op. |  |  |

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

Załącznik nr 3b do IDW

Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części”

SYMBOL SPRAWY: SZP.221-2.2021

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie

ulica Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)1 | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

| Lp. | Parametry techniczne minimalne | Opis oferowanego asortymentu (Wykonawcy zobowiązanie są do opisania poszczególnych parametrów oferowanego asortymentu z uwzględnieniem wymagań minimalnych Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kombinezon jednoczęściowy z kapturem: | Producent – Firma: (wpisać) Model/ marka: (wpisać) Nr katalogowy: (wpisać, jeżeli posiada) |
|  | 1) Kombinezon jednoczęściowy z kapturem (gumka dopasowująca kaptur do twarzy oraz patka samoprzylepna pod brodą idealnie przylegająca do maski twarzowej) | 1) tak, kombinezon jednoczęściowy z kapturem (gumka dopasowująca kaptur do twarzy oraz patka samoprzylepna pod brodą idealnie przylegająca do maski twarzowej) |
|  | 2) chroniący przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, kategoria III | 2) tak, chroniący przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, kategoria III |
|  | 3)zgodny z Normą PN-EN 14126, zgodny z Rozporządzeniem UE 2016/425, oznakowanie CE | 3) tak, zgodny z Normą PN-EN 14126, zgodny z Rozporządzeniem UE 2016/425, oznakowanie CE |
|  | 4)Odporny na działanie powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych | 4) tak, Odporny na działanie powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych |
|  | 5) łatwy do utylizacji po zastosowaniu | 5) tak, łatwy do utylizacji po zastosowaniu |
|  | 6) duża wytrzymałość mechaniczna | 6) tak, duża wytrzymałość mechaniczna |
|  | 7) zapinany na zamek błyskawiczny zakryty podwójną, samoprzylepną patką ochronną, szwy uszczelniane taśmą | 7) tak, zapinany na zamek błyskawiczny zakryty podwójną, samoprzylepną patką ochronną, szwy uszczelniane taśmą |
|  | 8) elastyczne mankiety rękawów i nogawek | 8) tak, elastyczne mankiety rękawów i nogawek |
|  | 9) gumka w talii | 9) tak, gumka w talii |
|  | 10) elastyczna pętelka na kciuk przymocowana do mankietu rękawa | 10) tak, elastyczna pętelka na kciuk przymocowana do mankietu rękawa |
|  | 11) dostępny w rozmiarach: M-XXXL | 11) tak, dostępny w rozmiarach: M-XXXL |
| Zamawiający oczekuje dostawy 3500 sztuk kombinezonów w tym : Rozmiary: M: 200 szt., L: 300 szt., XL: 500 szt., XXL: 1000 szt., XXXL: 1500 szt. |  |  |

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

Załącznik nr 3c do IDW

Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 3

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części”

SYMBOL SPRAWY: SZP.221-2.2021

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie

ulica Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)1 | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

| Lp. | Parametry techniczne minimalne | Opis oferowanego asortymentu (Wykonawcy zobowiązanie są do opisania poszczególnych parametrów oferowanego asortymentu z uwzględnieniem wymagań minimalnych Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Półmaska do ochrony układu oddechowego: | Producent – Firma: (wpisać) Model/ marka: (wpisać) Nr katalogowy: (wpisać, jeżeli posiada) |
|  | 1) Półmaska do ochrony układu oddechowego FFP2 lub FFP3 j.u. | 1) tak, Półmaska do ochrony układu oddechowego j.u.: wskazać typ |
|  | 2) pojedynczo pakowane | 2) tak, pojedynczo pakowane |
|  | 3) hipoalergiczna | 3) tak, hipoalergiczna |
|  | 4) pakowane w kartonik | 4) tak, pakowane w kartonik |
|  | 5) gumowe mocowanie nagłowia | 5) tak, gumowe mocowanie nagłowia |
|  | 6) zacisk nosowy zamontowany wewnątrz włókniny | 6) tak, zacisk nosowy zamontowany wewnątrz włókniny |
|  | 7) wyrób medyczny klasy II | 7) tak, wyrób medyczny klasy II |
|  | 8) zgodność z Normą EN 149:2001 + A1 2009 | 8) tak, zgodność z Normą EN 149:2001 + A1 2009 |
| Zamawiający oczekuje dostawy 2300 sztuk półmasek |  |  |

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

Załącznik nr 3d do IDW

Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 4

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części”

SYMBOL SPRAWY: SZP.221-2.2021

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie

ulica Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)1 | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

| Lp. | Parametry techniczne minimalne | Opis oferowanego asortymentu (Wykonawcy zobowiązanie są do opisania poszczególnych parametrów oferowanego asortymentu z uwzględnieniem wymagań minimalnych Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa: | Producent – Firma: (wpisać) Model/ marka: (wpisać) Nr katalogowy: (wpisać, jeżeli posiada) |
|  | 1) Maska chirurgiczna trzywarstwowa | 1) tak, Maska chirurgiczna trzywarstwowa |
|  | 2) wykonana z materiału niepylącego, hypoalergicznego | 2) tak, wykonana z materiału niepylącego, hypoalergicznego |
|  | 3) z wkładką modelującą na nos, mocowanie na gumkę | 3) tak, z wkładką modelującą na nos, mocowanie na gumkę |
|  | 4) niejałowa, jednorazowego użytku | 4) tak, niejałowa, jednorazowego użytku |
|  | 5) opakowanie zbiorcze po 50 sztuk | 5) tak, opakowanie zbiorcze po 50 sztuk |
|  | 6) zgodna z Normą PN-EN 14683 | 6) tak, zgodna z Normą PN-EN 14683 |
|  | 7) deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG | 7) tak, deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG |
|  | 8) oznakowanie znakiem CE | 8) tak, oznakowanie znakiem CE |
| Zamawiający oczekuje dostawy 1110 opakowań masek chirurgicznych |  |  |

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

Załącznik nr 3e do IDW

Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 5

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części”

SYMBOL SPRAWY: SZP.221-2.2021

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie

ulica Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)1 | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

| Lp. | Parametry techniczne minimalne | Opis oferowanego asortymentu (Wykonawcy zobowiązanie są do opisania poszczególnych parametrów oferowanego asortymentu z uwzględnieniem wymagań minimalnych Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przyłbice: | Producent – Firma: (wpisać) Model/ marka: (wpisać) Nr katalogowy: (wpisać, jeżeli posiada) |
|  | 1) Przyłbica ochronna twarzy dla dorosłych | 1) tak, Przyłbica ochronna twarzy dla dorosłych |
|  | 2) wielokrotnego użytku | 2) tak, wielokrotnego użytku |
|  | 3) z regulacją obwodu głowy | 3) tak, z regulacją obwodu głowy |
|  | 4) lekka | 4) tak, lekka |
|  | 5) wykonana z PCV o wysokiej przezroczystości (współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 74,4%) | 5) tak, wykonana z PCV o wysokiej przezroczystości (współczynnik przepuszczania światła % |
|  | 6) z powłoką zabezpieczającą parowaniu | 6) tak, z powłoką zabezpieczającą parowaniu |
|  | 7) umożliwiająca swobodne noszenie okularów | 7) tak, umożliwiająca swobodne noszenie okularów |
|  | 8) Produkt pojedynczo pakowany | 8) tak, Produkt pojedynczo pakowany |
|  | 9) oznakowanie CE. | 9) tak, oznakowanie CE. |
| Zamawiający oczekuje dostawy 100 sztuk przyłbic |  |  |
| 2 | Gogle ochronne: | Producent – Firma: (wpisać) Model/ marka: (wpisać) Nr katalogowy: (wpisać, jeżeli posiada) |
|  | 1) Gogle ochronne odporne na działanie czynników chemicznych, biologicznych termicznych i mechanicznych | 1) tak, Gogle ochronne odporne na działanie czynników chemicznych, biologicznych termicznych i mechanicznych |
|  | 2) wykonane z miękkiego PCV | 2) tak, wykonane z miękkiego PCV |
|  | 3) Zapewniających szczelność przylegania do okolic oczu i nosa | 3) tak, Zapewniających szczelność przylegania do okolic oczu i nosa, |
|  | 4) okolica nosa zabezpieczona przed otarciami, | 4) tak, okolica nosa zabezpieczona przed otarciami, |
|  | 5) okolica oczu chroniona osłonkami bocznymi | 5) tak, okolica oczu chroniona osłonkami bocznymi |
|  | 6) regulacja obwodu głowy za pomocą taśmy elastycznej | 6) tak, regulacja obwodu głowy za pomocą taśmy elastycznej |
|  | 7) Zgodne z Normą EN 167:2001, EN 168:2001, | 7) tak, Zgodne z Normą EN 167:2001, EN 168:2001 |
|  | 8) oznakowanie znakiem CE | 8) tak, oznakowanie znakiem CE |
| Zamawiający oczekuje dostawy 345 sztuk gogli ochronnych |  |  |

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

Załącznik nr 3f do IDW

Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 6

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części”

SYMBOL SPRAWY: SZP.221-2.2021

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie

ulica Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)1 | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

| Lp. | Parametry techniczne minimalne | Opis oferowanego asortymentu (Wykonawcy zobowiązanie są do opisania poszczególnych parametrów oferowanego asortymentu z uwzględnieniem wymagań minimalnych Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtr cząsteczek: | Producent – Firma: (wpisać) Model/ marka: (wpisać) Nr katalogowy: (wpisać, jeżeli posiada) |
|  | 1) Filtr cząsteczek SR 510 P3 BULK H02-1362 do półmaski silikonowej wielorazowego użytku ST 100 SUNDSTROM | 1) tak, Filtr cząsteczek SR 510 P3 BULK H02-1362 do półmaski silikonowej wielorazowego użytku ST 100 SUNDSTROM |
| Zamawiający oczekuje dostawy 200 sztuk filtrów |  |  |
| 02 | Półmaska: | Producent – Firma: (wpisać) Model/ marka: (wpisać) Nr katalogowy: (wpisać, jeżeli posiada) |
|  | 1) Półmaska do ochrony górnych dróg oddechowych | 1) tak, Półmaska do ochrony górnych dróg oddechowych |
|  | 2) wielorazowego użytku | 2) tak, wielorazowego użytku |
|  | 3) wykonanej z materiału antyalergicznego np. silikonu | 3) tak, wykonanej z materiału antyalergicznego (wpisać) |
|  | 4) łatwe, szczelne dopasowanie do twarzy | 4) tak, łatwe, szczelne dopasowanie do twarzy |
|  | 5) prosta w obsłudze i dezynfekcji | 5) tak, prosta w obsłudze i dezynfekcji |
|  | 6) z wysokowydajnym filtrem przeciwpyłowym P3 R, skuteczność filtra dla bakterii i wirusów conajmniej 99% | 6) tak, z wysokowydajnym filtrem przeciwpyłowym P3 R, skuteczność filtra dla bakterii i wirusów % |
|  | 7) niskie opory przy wydechu | 7) tak, niskie opory przy wydechu |
|  | 8) posiadająca certyfikat CE | 8) tak, oznakowanie znakiem CE |
|  | 9) rozmiar M - L | 9) tak, rozmiar M - L |
|  | 10) ciężar nie przekraczający 300g | 10) tak, ciężar. g (wpisać wagę) |
|  | 11) temperatura użytkowania w minimalnym zakresie od minus 10°C do plus 40°C | 11) tak, temperatura użytkowania od do |
|  | 12) pojedynczo pakowane, opakowanie w postaci torby lub pudełka | 12) tak, pojedynczo pakowane, opakowanie w postaci torby lub pudełka |
| Zamawiający oczekuje dostawy 50 sztuk półmasek |  |  |

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

Załącznik nr 3g do IDW

Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 7

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części”

SYMBOL SPRAWY: SZP.221-2.2021

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie

ulica Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)1 | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

| Lp. | Parametry techniczne minimalne | Opis oferowanego asortymentu (Wykonawcy zobowiązanie są do opisania poszczególnych parametrów oferowanego asortymentu z uwzględnieniem wymagań minimalnych Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch/płaszcz ochronny | Producent – Firma: (wpisać) Model/ marka: (wpisać) Nr katalogowy: (wpisać, jeżeli posiada) |
|  | 1) Fartuch/płaszcz ochronny przeciwdeszczowy | 1) tak, ochronny przeciwdeszczowy (wpisać fartuch czy płaszcz) |
|  | 2) środek ochrony indywidualnej | 2) tak, środek ochrony indywidualnej |
|  | 3) z kapturem | 3) tak, z kapturem |
|  | 4) zakładany przez głowę | 4) tak, zakładany przez głowę |
|  | 5)rękaw o długości minimum 80 cm | 5) tak, rękaw o długości cm (wpisać długość) |
|  | 6)zakończony ściągaczem elastycznym lub gumką | 6) tak, zakończony ściągaczem elastycznym lub gumką |
|  | 7)pakowane pojedynczo w woreczek foliowy | 7) tak, pakowane pojedynczo w woreczek foliowy |
|  | 8)posiadający certyfikat CE | 8) tak, posiadający certyfikat CE |
| Zamawiający oczekuje dostawy 12 600 sztuk fartuchów/płaszczy ochronnych |  |  |

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

Załącznik nr 3h do IDW

Opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 8

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części”

SYMBOL SPRAWY: SZP.221-2.2021

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie

ulica Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, Polska

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)1 | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

| Lp. | Parametry techniczne minimalne | Opis oferowanego asortymentu (Wykonawcy zobowiązanie są do opisania poszczególnych parametrów oferowanego asortymentu z uwzględnieniem wymagań minimalnych Zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osłony na rękawy jednorazowe | Producent – Firma: (wpisać) Model/ marka: (wpisać) Nr katalogowy: (wpisać, jeżeli posiada) |
|  | 1) Osłony na rękawy jednorazowe | 1) tak, Filtr cząsteczek SR 510 P3 BULK H02-1362 do półmaski silikonowej wielorazowego użytku ST 100 SUNDSTROM |
|  | chroniące przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi | 2) tak, chroniące przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi |
|  | kategoria III | 3) tak, kategoria III |
|  | zgodny z Normą PN-EN 14126, zgodny z Rozporządzeniem UE 2016/425 | 4) tak, zgodny z Normą PN-EN 14126, zgodny z Rozporządzeniem UE 2016/425 |
|  | oznakowanie CE | 5) tak, oznakowanie CE |
|  | Odporne na działanie powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych | 6) tak, Odporne na działanie powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych |
|  | łatwe do utylizacji po zastosowaniu | 7) tak, łatwe do utylizacji po zastosowaniu |
|  | duża wytrzymałość mechaniczna | 8) tak, duża wytrzymałość mechaniczna |
| Zamawiający oczekuje dostawy 700 sztuk osłon na rękawy |  |  |
| 2 | Ochraniacz na buty | Producent – Firma: (wpisać) Model/ marka: (wpisać) Nr katalogowy: (wpisać, jeżeli posiada) |
|  | 1) Ochraniacze na buty jednorazowego użytku | 1) tak, Ochraniacze na buty jednorazowego użytku |
|  | 2) wykonane z folii antypoślizgowej | 2) tak, wykonane z folii antypoślizgowej |
|  | 3) wysokie około 50 cm | 3) tak, wysokie cm(wpisać) |
|  | 4) wzmocnione gumką | 4) tak, wzmocnione gumką |
|  | 5) wytrzymałe na przetarcia | 5) tak, wytrzymałe na przetarcia |
| Zamawiający oczekuje dostawy 480 sztuk ochraniaczy na buty |  |  |

(miejscowość), dnia       r.

Podpis

DZIAŁ II SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZP.221-2.2021 „Zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w podziale na części”

Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony osobistej jedno i wielorazowego 
użytku w podziale na części:

| CZĘŚĆ 1 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość |
| A | B | C | D |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe , niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością np. witaminy E, gliceryny, olejku o działaniu nawilżającym popartym badaniami w niezależnych laboratoriach, chlorowane od wewnątrz, w kolorze niebieskim lub chabrowym, tekstura tylko na końcach palców, rolowany mankiet, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, odporne na przenikanie bakterii, grzybów, i wirusów zgodnie z normą EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie substancji chemicznych. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie dyrektywą 93/42/EWG, środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozmiar S – XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych typu SafeDon z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. Pakowane po 240 - 250 sztuk. Zamawiający oczekuje dostawy rękawic diagnostycznych: XL-200 op., L-300 op., M- 120 op., S-30 op. | Op. | 650 |

| CZĘŚĆ 2 - kombinezon jednoczęściowy z kapturem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość |
| A | B | C | D |
| 1 | Kombinezon jednoczęściowy z kapturem (gumka dopasowująca kaptur do twarzy oraz patka samoprzylepna pod brodą idealnie przylegająca do maski twarzowej), chroniący przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, kategoria III , zgodny z Normą PN-EN 14126, zgodny z Rozporządzeniem UE 2016/425, oznakowanie CE. Odporny na działanie powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych, łatwy do utylizacji po zastosowaniu, duża wytrzymałość mechaniczna, zapinany na zamek błyskawiczny zakryty podwójną, samoprzylepną patką ochronną, szwy uszczelniane taśmą, elastyczne mankiety rękawów i nogawek, gumka w talii, elastyczna pętelka na kciuk przymocowana do mankietu rękawa, dostępny w rozmiarach: M- XXXL Zamawiający oczekuje dostawy: kombinezonów w rozmiarach: M: 200 sztuk L: 300 sztuk XL: 500 sztuk XXL: 1000 sztuk XXXL: 1500 sztuk | Szt. | 3500 |

| CZĘŚĆ 3 - półmaska; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość |
| A | B | C | D |
| 1 | Półmaska do ochrony układu oddechowego FFP2 lub FFP3, j.u., pojedynczo pakowane, hipoalergiczna, pakowane w kartonik, gumowe mocowanie nagłowia, zacisk nosowy zamontowany wewnątrz włókniny wyrób medyczny klasy II, zgodność z Normą EN 149:2001 + A1 2009. | Szt. | 2300 |

| CZĘŚĆ 4 - maska chirurgiczna trzywarstwowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość |
| A | B | C | D |
| 1 | Maski chirurgiczne trzywarstwowe, wykonane z materiału niepylącego, hypoalergicznego, z wkładką modelującą na nos, mocowanie na gumkę, niejałowa, jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze po 50 sztuk, zgodna z Normą PN-EN 14683, deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, oznakowanie znakiem CE | szt. | 1110 |

| CZĘŚĆ 5 - przyłbica i gogle ochronne; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość |
| A | B | C | D |
| 1 | Przyłbica ochronna twarzy dla dorosłych ,wielokrotnego użytku, z regulacją obwodu głowy, lekka, wykonana z PCV o wysokiej przezroczystości (współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy niż 74,4%, z powłoką zabezpieczającą parowaniu, umożliwiająca swobodne noszenie okularów. Produkt pojedynczo pakowany, oznakowanie CE. | szt. | 100 |
| 2 | Gogle ochronne odporne na działanie czynników chemicznych, biologicznych termicznych i mechanicznych wykonane z miękkiego PCV. Zapewniających szczelność przylegania do okolic oczu i nosa, okolica nosa zabezpieczona przed otarciami, okolica oczu chroniona osłonkami bocznymi, regulacja obwodu głowy za pomocą taśmy elastycznej. Zgodne z Normą EN 167:2001, EN 168:2001, oznakowanie CE. | szt. | 345 |

| CZĘŚĆ 6 - filtr cząsteczek, półmaska; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość |
| A | B | C | D |
| 1 | Filtr cząsteczek SR 510 P3 BULK H02-1362 do półmaski silikonowej wielorazowego użytku ST 100 SUNDSTROM | Szt. | 200 |
| 2 | Półmaska do ochrony górnych dróg oddechowych, wielorazowego użytku, wykonanej z materiału antyalergicznego np. silikonu, łatwe, szczelne dopasowanie do twarzy, prosta w obsłudze i dezynfekcji, z wysokowydajnym filtrem przeciwpyłowym P3 R, skuteczność filtra dla bakterii i wirusów conajmniej 99%, niskie opory przy wydechu, posiadająca certyfikat CE, rozmiar M - L, ciężar nie przekraczający 300g, temperatura użytkowania w minimalnym zakresie od minus 10°C do plus 40°C, pojedynczo pakowane, opakowanie w postaci torby lub pudełka | Szt. | 50 |

| CZĘŚĆ 7 - fartuch/płaszcz ochronny; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość |
| A | B | C | D |
| 1 | Fartuch/płaszcz ochronny przeciwdeszczowy, środek ochrony indywidualnej, z kapturem, zakładany przez głowę, rękaw o długości minimum 80 cm, zakończony ściągaczem elastycznym lub gumką, pakowane pojedynczo w woreczek foliowy, posiadający certyfikat CE | Szt. | 12 600 |

| CZĘŚĆ 8 - ochraniacz na buty, osłony na rękawy. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość |
| A | B | C | D |
| 1 | Osłony na rękawy jednorazowe, chroniące przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, kategoria III , zgodny z Normą PN-EN 14126, zgodny z Rozporządzeniem UE 2016/425, oznakowanie CE. Odporne na działanie powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych, łatwe do utylizacji po zastosowaniu, duża wytrzymałość mechaniczna, | Szt. | 700 |
| 2 | Ochraniacze na buty jednorazowego użytku, wykonane z folii antypoślizgowej, wysokie około 50 cm., wzmocnione gumką, wytrzymałe na przetarcia | Szt. | 480 |

Pozostałe informacje:

- Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie od dnia podpisania do 14 dni od daty zawarcia umowy (kryterium oceny ofert).

- Termin płatności: do 60 dni od dnia dostarczenia towaru wraz z fakturą.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa Nr …..

zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym ………… w zakresie Części nr …………….. na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2019) w dniu ………….. r. w Olsztynie pomiędzy:

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021823, REGON: 511332933, NIP: 739 29 72 605

reprezentowaną przez: Marka Myszkowskiego - Dyrektora

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym"

a

…………………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

………………………………………..

o następującej treści:

§ 1

Obowiązki Wykonawcy

- Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa środków ochrony indywidualnej, zgodnie z SWZ ……. (stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy), oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………r., stanowiącą integralną część umowy (stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy).

- Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr: POIS.09.01.00-00-0398/20 pn. Wsparcie zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w walce z  COVID-19, w ramach działania 9.1.Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 .

- Przedmiot umowy będzie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 B- magazyn leków.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy o parametrach jakościowych zgodnych z ogólnie obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, dopuszczonymi do obrotu w Polsce (oznakowane znakiem CE).

§ 2

Okres obowiązywania umowy

Dostawa będzie zrealizowana w terminie……….. dni od daty zawarcia umowy.

§ 3

Zasady płatności

- 1. Łączna wartość realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

Netto:……………… zł

Brutto: ……………… zł (słownie brutto:…………)

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury za zrealizowaną dostawę w terminie do 60 dni od dnia jej doręczenia na adres Zamawiającego (korespondencyjny lub mailowy) wskazany w niniejszej Umowie, na numer rachunku Wykonawcy umieszczony na fakturze. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony Protokół Odbioru.

3. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty transportu i dostawy.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur przez Zamawiającego Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

5. Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie umożliwia Wykonawcy zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 2191), przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ .

§ 4

Osoby do kontaktu z Wykonawcą

1.	Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy pełnić będą:

a) Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy będzie:

………………….…………………………… tel. ……………………..…………… fax. ………………………… e-mail …………………

b) Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego będzie:

Szkudlarek Beata, Magazyn leków, tel. 89-537-38-28, fax. 89-537-38-11, e-mail: magazyn.lekow@wspr.olsztyn.pl.

§ 5

Reklamacje

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostawy towaru niezgodnego 
z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.

- Reklamacja towaru wadliwego będzie złożona telefonicznie lub drogą mailową.

- W przypadku wystąpienie wad jakościowy i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.

- Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 6

Kary umowne

1.Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach 
i wysokości:

1) za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% wartości tej dostawy, za każdy dzień zwłoki,

2) za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % ceny brutto umowy.

2. Łączna wartość kar umownych naliczonych zgodnie z ust.1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, 
o której mowa w § 3 ust 1.

3. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 7

Zmiany zapisów umowy

1.  Strony zgodnie z art. 455 oraz na zasadach określonych w art. 436 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczają możliwość wprowadzenia  zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:

- zmiany personaliów osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego,

- zmian siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,

- zmiany w przypadku wycofania z produkcji którejkolwiek pozycji z zamawianego asortymentu, (Wykonawca za zgodą zamawiającego dostarczy podobny lub lepszy produkt zamienny, w cenie równej do ceny wycofanego produktu),

- zmiany ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- zmiany numeru katalogowego, kodu produktu lub nazwy własnej produktu,

- zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- urzędowej zmiany ceny produktu,

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2. 	Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez obie Strony.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu zamawiającego.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

§ 9

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) i Kodeksu cywilnego.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo  i miejscowo sądowi w Olsztynie.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający 								Wykonawca

Załączniki:

- SWZ  (Dział nr II – Opis przedmiotu zamówienia)

- Oferta Wykonawcy z dnia ……………