Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego nr SZP.225-7.2021

Opis przedmiotu zamówienia

PO MODYFIKACJI Z DN. 04.03.2021

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie :

- kabel światłowodowy OM1 62,5/125 8 włókien (do przeprowadzenia w studzienkach kanalizacyjnych) - 200 m.

- kabel światłowodowy OM3 50/125 8 włókien	(do przeprowadzenia w studzienkach kanalizacyjnych) - 200 m.

- Patchcord OPTO LC/UPC-SC/UPC, MM 62.5/125 (OM1), DUPLEX, 1M	- 2 sztuki

- Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC F (12/24J) – 1 sztuka

- Pigtail OPTO SC/UPC, MM 62.5/125 (OM1), 2M – 4 sztuki

- Pigtail OPTO SC/UPC, MM 50/125 (OM3), 2M	- 4 sztuki

- Adapter OPTO SC/UPC, MM OM1/OM2, SIMPLEX – 4 sztuki

- Adapter OPTO SC/UPC, MM OM3, SIMPLEX - 4 sztuki

- Tacka światłowodowa Tracom P4112 (12) v.3	- 1 sztuka

- Patchcord OPTO SC/APC-SC/APC, SM, DUPLEX, 0.5M – 1 sztuka.

Dodatkowe informacje:

- Produkty muszą być fabrycznie nowe, objęte min. 12msc. gwarancją.

- Koszty dostawy ponosi Wykonawca.

- Termin realizacji zamówienia: max 7 dni od daty podpisania umowy.