Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

do postępowania ofertowego SZP.225-11.2021

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w podziale na 13 części

- Obowiązek serwisowania sprzętu medycznego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U z 2020 poz. 186).

- Przeglądy Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 5 dni roboczych, od daty otrzymania sprzętu. W przypadku przedłużenia czasu wykonania przeglądu, Wykonawca musi nieodpłatnie zapewnić sprzęt zastępczy o takich samych parametrach.

- W przypadku wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy, ponosi on koszty transportu sprzętu medycznego wymagającego przeglądu w obie strony. Również użyczany sprzęt wysyłany jest na koszt Wykonawcy w obie strony.

  - W przypadku wykonania przeglądu w siedzibie Zamawiającego, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- W ramach przeglądu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności mających na celu stwierdzenie sprawności i bezpieczeństwa aparatury, wymianę części zalecanych przez producenta w ramach przeglądu, czyszczenia, konserwacji. Wykonawca zapewnia, że usługi będą realizowane zgodnie z wymogami producentów, obowiązującymi normami i przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

- Po dokonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół zawierający opis wykonanych pomiarów, zestawienie wymienionych części, oświadczenie o sprawności sprzętu medycznego. Dokument musi być opatrzony datą i podpisem z imienną pieczęcią osoby wykonującej przegląd.

- Dla części 1-12: W przypadku stwierdzenia usterki podczas wykonywania przeglądu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego na piśmie o tym fakcie i podać koszt nowych części oraz czas trwania naprawy (roboczogodziny) -usługa wkalkulowana w cenę umowy. Zamawiający przewidział max. ilości roboczogodzin, oraz max. koszt zakupu nowych części zamiennych. Wykonawca usunie usterkę dopiero po akceptacji przez Zamawiającego. Koszt wymienionych części będzie uwzględniony na fakturze. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wymienione części.

Dla części 4 Wykonujący zobowiązuje się zapewnić 4 oryginalne filtry powietrza do inkubatora ATOM, oraz w ramach przeglądu wymienić czujnik tlenu w respiratorze i inkubatorze.

- W ramach przeglądu zamawiający ma prawo do nieodpłatnych ekspertyz sprzętu medycznego, 
w których wykonawca musi wskazać usterkę oraz czas i koszt jej naprawy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia mniejszej ilości przeglądów po wyłączeniu 
z eksploatacji zużytych urządzeń. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

- Wykonawca w zakresie prac objętych umową jest odpowiedzialny za straty, uszkodzenia, wypadki, obrażenia spowodowane uszkodzeniem, wadą lub awarią sprzętu, która powstała jako wynik  zaniedbania ze strony Wykonawcy lub jego pracowników.

- Wykonawca zapewnia oryginalne części zamienne. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie tzw. zamienników, posiadających akceptację producenta danego sprzętu medycznego. Części zamienne użyte do naprawy będą nowe i pełnowartościowe oraz spełniające parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

- Po wykonaniu przeglądu Wykonawca dokonuje wpisu do Paszportu Technicznego urządzenia 
i wystawia dokument z przeprowadzonych czynności serwisowych

- W przypadku gdy w danej części jest jedno urządzenie Zamawiający po wycofaniu sprzętu 
z eksploatacji może odstąpić od realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przeglądu technicznego niżej wymienionego sprzętu 
i aparatury medycznej we wskazanych terminach dla poszczególnych części:

- Wykonawca w ramach umowy zobowiązuję  się do bezpłatnej wyceny naprawy sprzętu Medycznego w siedzibie Zamawiającego, lub w siedzibie Wykonawcy. Koszt transportu lub dotarcia do siedziby Zamawiającego w obie strony pokrywa Wykonawca.

- Jeżeli naprawa będzie przekraczała termin 5 dni, wtedy Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu sprzęt medyczny o takich samych parametrach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naprawy po wykonaniu wyceny naprawy, koszt wyceny pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca udziela gwarancji na naprawioną lub wymienioną część sprzętu medycznego, na okres 12 miesięcy.

- Po wykonaniu naprawy Wykonawca dokonuje wpisu do Paszportu Technicznego, oraz przedstawia raport z uwzględnieniem kosztów robocizny i części zamiennych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami, wytycznymi i procedurami producenta.

- Termin wykonania zamówienia: na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty na którą zostanie zawarta umowa.

- Zamawiający w ramach przeglądu nie przewiduje wymiany akumulatorów. Zamawiający wymianę akumulatorów będzie dokonywał we własnym zakresie.

| CZĘŚĆ 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
| 1 | Urządzenie do masażu LUCAS 1 | 1 | 02-06.10.2021 | TAK |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 300 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Termometr Braun PRO 6000 | 11 | 01-15.04.2021 | TAK |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 500 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Podgrzewacz do płynów infuzyjnych | 7 szt | 15-17.05.2021 | NIE |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 300 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Kardiomonitor | 1 | 01-19.07.2021 | TAK |
|  | Inkubator ATOM V-808TR | 1 | 01-19.07.2021 | TAK |
|  | Respirator Stephan | 1 | 01-19.07.2021 | TAK |
|  | Ssak OB 1000 | 1 | 01-19.07.2021 | TAK |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 3000 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 6 godziny robocze. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Illość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | #### Respirator MEDUMAT Weinmann Medumat Standard A, 4 szt. rok prod. 2005, 1 szt. 2007, rok prod. 2005, 1 szt. 2007 | 5 | 24-31.07.2020 | TAK |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 2000 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Defibrylator LIFE PAC 12 | 3 | 02-06.10.2021 | TAK |
|  | Defibrylator LIFEPAK 1000 | 1 | 08-11.05.2021 | NIE |
|  | Urządzenie do masażu LUCAS 2 | 6 | 02-06.10.2021 | TAK |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 2000 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 5 godzin roboczych. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Defibrylator ZOLL | 9 | 17-24.10.2021 | TAK |
|  | Respirator Parapac | 4 | 17-24.10.2021 | TAK |
|  | Respirator Parapac | 2 | 01-30.04.2021 | NIE |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 5000 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 10 godziny robocze. Wykonawca musi dołączyć do oferty certyfikaty/ autoryzacje/pozwolenia producenta na wykonanie przeglądów technicznych wyżej wymienionych urządzeń. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Pompa infuzyjna | 12 | 05-11.01.2022 | TAK |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 500 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Inkubator GLOBE TROTTER IC | 1 | 01-09.03.2022 | TAK |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 1000 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 6 godziny robocze. |  |  |  |  |

| Część 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Nosze (wózek jezdny z transporterem) | 22 | 04.-12.04.2021 r. | TAK |
|  | Krzesełko kardiologiczne | 19 | 04-12.04.2021 r. | TAK |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 2000 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 10 godzin roboczych. Zestawienie sprzętu: Lp; Nazwa; producent; Rok produkcji. 1.; Nosze z transporterem; Meditrol; 2019. 2.; Nosze z transporterem; Stollenwerk 014536; 2016. 3.; Nosze z transporterem; Meber-Frog; 2006. 4.; Nosze z transporterem; Stryker; 2009. 5.; Nosze z transporterem; Stryker M-1; 2009. 6.; Nosze z transporterem; Stollenwerk; 2020. 7.; Nosze z transporterem; Stollenwerk; 2015. 8.; Nosze z transporterem; Ferno; 2018. 9.; Nosze z transporterem; Stryker; 2011. 10.; Nosze z transporterem; Ferno; 2012. 11.; Nosze z transporterem; Ferno; 2015. 12.; Nosze z transporterem; Stryker; 2011. 13.; Nosze z transporterem; Ferno; 2006. 14.; Nosze z transporterem; Ferno; 2006. 15.; Nosze z transporterem; Stryker 6100-31; 2015. 16.; Nosze z transporterem; Meber-frog; 2006. 17.; Nosze z transporterem; Stryker; 2013. 18.; Nosze z transporterem; Ferno; 2012. 19.; Nosze z transporterem; Ferno; 2012. 20.; Nosze z transporterem; Medline; 2019. 21; Nosze z transporterem; Ferno; 2020. 22; Nosze z transporterem; Ferno; 2020. 23.; Krzesełko kardiologiczne; Ferno; 2018. 24.; Krzesełko kardiologiczne; Pensil; 2012. 25.; Krzesełko kardiologiczne; Medline/Everlise; 2019. 26.; Krzesełko kardiologiczne; Brak danych; 2006. 27.; Krzesełko kardiologiczne; Meber; 2011. 28.; Krzesełko kardiologiczne; Saver; 2015. 29.; Krzesełko kardiologiczne; Saver; 2012. 30.; Krzesełko kardiologiczne; Meber; 2015. 31.; Krzesełko kardiologiczne; Pensi resq; 2015. 32.; Krzesełko kardiologiczne; Brak danych; 2009. 33.; Krzesełko kardiologiczne; Brak danych; 2006. 34.; Krzesełko kardiologiczne; Meber; 2016. 35.; Krzesełko kardiologiczne; Promeba; 2009. 36.; Krzesełko kardiologiczne; Promeba PS-171; 2020. 37.; Krzesełko kardiologiczne; Medline; 2018. 38.; Krzesełko kardiologiczne; Meber; 2015. 39.; Krzesełko kardiologiczne; Medline; 2018. 40.; Krzesełko kardiologiczne; Stryker; 2020. 41.; Krzesełko kardiologiczne; Stryker; 2020. |

| CZĘŚĆ 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
|  | Ssak OB 1000/BSU | 11 | 17-24.10.2021 | TAK |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 500 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Termin wykonania przeglądu | Przegląd w siedzibie Zamawiającego |
| 1. | Elektrokardiograf Aspen | 1 | 01-05.06.2021r | NIE |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 300 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 3 godziny robocze. |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ 13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model urządzenia | Ilość | Naprawa w siedzibie Zamawiającego |
|  | Dozownik tlenu AGA | 70 | NIE |
| Zamawiający szacuje koszt części zamiennych na maksymalnie 1000 zł Wykonawca przewiduje maksymalnie 10 godziny robocze. |  |  |  |